**Wydminy dnia 15.03.2018 r.**

Zamawiający:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach

11-510 Wydminy

Ul. Grunwaldzka 94

**Uczestnicy postępowania**

**o udzielenie zamówienia publicznego**

Znak sprawy:

ZSO.270.1.1.2018

**Pytania i odpowiedzi**

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem sprawy **ZSO.270.1.1.2018** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: **„Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach”.** Zamawiający informuje, że od wykonawców wpłynęły pytania dotyczące powyższego postępowania na, które udziela się odpowiedzi:

**Pytanie 1.: „Czy w związku ze współfinansowania inwestycji ze środków unijnych, Zamawiający wymaga, aby zaprojektowane kotły na pellet drzewny były przebadane w akredytowanej jednostce badawczej na emisję i zużycie prądu oraz posiadały potwierdzający to certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej na emisję i prąd na spełnienie wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz Rozporządzenia Komisji Europejskiej 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dla kotłów na paliwo stałe ?”**

**Odpowiedź:** Wspierane urządzenia do ogrzewania powinny charakteryzować się obowiązującym do końca 2020 roku minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń (Dyrektywa 2009/125/WE). Piec musi posiadać wszystkie wymagane certyfikaty i być dzięki temu dopuszczony do sprzedaży, użytkowania. Nie ma konieczności przedstawiania dodatkowych badań przez jednostkę badawczą.

***Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących***

***w Wydminach***

***/-/ Eliza Szwed***