Sprawozdanie z wykonania zadań komunalnych

w pierwszym półroczu 2011r.

I. Cmentarze komunalne

1. Cmentarz komunalny ul. Ełcka

- porządkowanie terenu cmentarza

- koszenie trawników przyległych do cmentarza

- remont - malowanie kaplicy cmentarnej

- przerobienie zjazdu dla osób niepełnosprawnych

- usuwanie wiatrołomów

Ilość pochówków :26

2. Cmentarz komunalny ul. Kajki

- prace porządkowe - koszenie trawy

- oczyszczanie terenu cmentarza z samosiewów, krzaków

Ilość pochówków :12

II. Gospodarka śmieciowa

1. Prace wykonane na składowisku:

a) prace porządkowe – zbieranie rozwianych frakcji dookoła wysypiska.

b) przedrekultywacyjne formowanie czaszy.

2. W ramach rekultywacji przyjęto na wysypisko w Wydminach 5,0 m3 gruzu z rozbiórek                  i remontów oraz 172,8 Mg osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków w Wydminach (metoda odzysku odpadów w procesie R 14 - Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów               w całości lub części).

3.  Przekazano 488,9 Mg odpadów komunalnych stałych zebranych z terenu gminy Wydminy na składowisko odpadów w Świdrach, 5,0 Mg skratek i 2,4 Mg piasku z oczyszczalni ścieków.

4. W okresie od 01.01.2011r. do 30. 06.2011r. zebrano 0,50 Mg opakowań plastikowych typu PET i 11,00 Mg szkła opakowaniowego.

5. Do dnia 30.06.2010r. osiągnięto poziom 95,8% zawartych umów o odbiór stałych odpadów komunalnych z właścicielami posesji  i instytucjami użyteczności publicznej na terenie gminy Wydminy.

6. Na dzień 30.06.2011r.  zostało rozwiązanych lub wygasło 5 umów o odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych stałych z powodu:

a)  śmierci właścicieli posesji,

b) sprzedaży lub najmu posesji,

c) zmiany miejsca zamieszkania,

d) przepisania posesji na innego członka rodziny.

7. Zgodnie z Decyzją Zastępczą Wójta odbierane są odpady komunalne stałe z 68 posesji.

III. Utrzymanie czystości na terenie miejscowości Wydminy

1. Codzienne obmiatanie chodników.

2. W okresie zimowym usuwanie śniegu z chodników oraz zabezpieczanie ich przed oblodzeniem.

3. Wykaszanie trawników na terenie miejscowości.

4. Przycinanie żywopłotów.

5. Nasadzenia kwiatów na rabatach oraz utrzymanie ich w stanie niezachwaszczonym.

6. Utrzymanie czystości na terenie targowiska gminnego.

7. Obkaszanie ścieżki wokół jeziora.

8. Usuwanie przerastającej trawy z chodników.

9. Wykaszanie poboczy na chodniku do Mazuchówki.

10. Usuwanie dzikich zadrzewień – ul. XX-lecia PRL.

IV. Dostarczanie wody i odbiór nieczystości płynnych.

Pobór i sprzedaż wody w poszczególnych hydroforniach oraz na oczyszczalni ścieków

I półrocze 2011 rok

| # Hydrofornia | Woda na wyjściu z hydroforni [m3] | Sprzedaż wody [m3] | Woda zużyta na cele technologiczne, straty wody w sieci [m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Biała Giżycka | 13640 | 5606 | 200 |
| Orłowo | 28950 | 19163 | 540 |
| Pamry | 6277 | 4749 | - |
| Ranty | 1432 | 932 | - |
| Wydminy | 91240 | 44278 | 3911 |
| Gawliki Małe | 2239 | 1524 | - |
| Szczepanki | - | 2002 | - |
| Siedliska | - | 4198 | - |
| Oczyszczalnia ścieków | 3911 | - | - |

#### Prace przeprowadzone na poszczególnych hydroforniach oraz na oczyszczalni ścieków

I półrocze 2011 roku

| Lp. | Nazwa | ### Prace remontowe, awarie |
| --- | --- | --- |
| 1. | # Hydrofornia Wydminy | - Wymiana hydrantu w miejscowości Siedliska – wynajęcie koparki. - Usuwanie przecieku na ul. Dworcowej – wynajęcie koparki. - Naprawa nawiertki na ul. Osiedlowej. - Usuwanie awarii nawiertki w miejscowości Mazuchówka – wynajęcie koparki. - Wymiana wodomierza na ul. Dworcowej (Dawny FWP). - Wymiana wodomierza na ul. Składowej 7. - Wymiana wodomierza na ul. Dworcowej 5. |
| 2. | Hydrofornia Orłowo | - Wymiana rur wodociągowych na hydroforni. - Usuwanie awarii elektrycznej na SUW-ie (usługa zewnętrzna). - Wymiana zasuwy na SUW-ie. - Usuwanie przecieku w miejscowości Gawliki Wielkie – wynajęcie koparki. - Wymiana pompy w studni głębinowej na SUW-ie. - Usuwanie przecieku w miejscowości Orłowo, wymiana nawiertki – wynajęcie koparki. |
| 3. | Hydrofornia Ranty | - Koszenie terenu przyległego do hydroforni przy użyciu kosy spalinowej. - Montaż pompy głębinowej – wynajęcie dźwigu. - Naprawa zaworu głównego Ranty 1/1. |
| 4. | Hydrofornia Pamry | - Wymiana rur wskaźnikowych w hydroforze. - Naprawa zasuw na SUW-ie. - Demontaż pompy głębinowej – wynajęcie dźwigu. - Remont pompy głębinowej. - Montaż pompy głębinowej po naprawie – wynajęcie dźwigu. - Wymiana zaworu kulowego na rurze od pompy. - Naprawa systemu napowietrzania przy dwóch filtrach. - Naprawa systemu płukania dolnego przy dwóch filtrach. - Koszenie terenu przyległego do hydroforni przy użyciu kosy spalinowej. |
| 5. | Hydrofornia Biała Giżycka | - Wymiana 2 zaworów kulowych w zbiornikach odżelaziaczy. - Usuwanie awarii sieci wodociągowej w miejscowości Hejbuty – wynajęcie koparki. - Wymiana zaworu zwrotnego na SUW-ie. - Wymiana przekaźnika na SUW-ie. - Koszenie terenu przyległego do hydroforni przy użyciu kosy spalinowej. |
| 6. | Hydrofornia Gawliki Małe | - Koszenie terenu przyległego do hydroforni przy użyciu kosy spalinowej. - Betonowanie kanału wód popłucznych. |
| 7. | Oczyszczalnia ścieków | - Wymiana pasków klinowych w dmuchawie D1. - Usuwanie awarii kanalizacji przy użyciu WUKO na ul. Szkolnej. - Przegląd oraz wymiana wentylatorów w obu falownikach. - Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej przy użyciu WUKO – Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Składowa. - Wymiana filtra powietrza w dmuchawie D1. - Wymiana czujnika w przepompowni P2 – usługa zewnętrzna. - Wymiana zaworów kulowych przy instalacji dozującej polielektrolit. - Wymiana łożysk oraz przewietrznika w silniku SIEMENS. - Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej przy użyciu WUKO na ul. Osiedlowej i ul. Słowackiego. - Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej przy użyciu WUKO na ul. Składowej. - Zakupiono i zamontowano nową pompę na przepompowni P6 firmy METALCHEM. - Remont wirnika pompy z przepompowni P5. - Remont pompy z pompowni osadu P7. - Czyszczenie kanalizacji przy użyciu WUKO na ul. Grunwaldzkiej. - Wymiana czujnika w przepompowni PL-5 – usługa zewnętrzna. - Uszczelnianie studni kanalizacyjnej na Spółdzielni Mieszkaniowej. - Wykonano zabezpieczenie drzwi w budynku prasy przed samoczynnym zamykaniem się. - Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej przy użyciu WUKO na ul. Składowej i ul. Suwalskiej, wizualizacja odcinka za Barem KUBA przy użyciu kamery. - Zakupiono i zamontowano nowy silnik Siemens przy dmuchawie D3. - Wymiana pływaka sterującego w zbiorniku wyrównawczym przy pompie P2 – usługa zewnętrzna. - Koszenie trawy na terenie oczyszczalni oraz na wszystkich przepompowniach ścieków. |