Odpowiedzi na pytania uczestników postępowania

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Remont części dachu oraz wymiana stolarki okiennej w budynku 
Szkoły Podstawowej w Zelkach.

CPV-45260000-7   Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

CPV-44220000-8  Stolarka budowlana

Pytanie:

Ile dokładnie jest okien i jakie to są okna? Jeśli posiadacie Państwo zestawienie stolarki to prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje zestawieniem stolarki, proszę wzorować się na dokumentacji fotograficznej

- wymiar okien fasadowych w świetle muru:

- 120x170cm - 9szt

- 140x205cm - 9szt

- 120x150cm - 1szt

- wymiar okien tzw. bawole oko (w dachu)

- półokrąg o promieniu 60cm - 3szt

- Okna maja nawiązywać do istniejącej Stolarki otworowej na parterze budynku wg. zdjęć: