Zelki, 06.10.2011 r.

Odpowiedzi na pytania uczestników postępowania

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Remont części dachu oraz wymiana stolarki okiennej w budynku 
Szkoły Podstawowej w Zelkach.

CPV-45260000-7   Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

CPV-44220000-8  Stolarka budowlana

- Czy rynny z PCV mają mieć określony kolor?

Odp.  Kolor rynien – brązowy

- Parapety wewnętrzne z jakiego tworzywa, jakiej szerokości oraz koloru?

Odp.   Parapety wewnętrzne z PCV, kolor biały, szerokości:

35 cm- 9 sztuk

33 cm -2 sztuki

26 cm -7 sztuk

14 cm- 4sztuki

- Czy do oferty należy dołączyć zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek do US i ZUS?

Odp.  Nie wymaga się dołączania do oferty zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek  do US i ZUS