INFORMACJA

O kotłowniach zakładowych objętych zamówieniem

dotyczącym dostawy oleju opałowego.

- Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach

Kotły typ             VIESSMAN TR-019   szt. 1              rok produkcji 1994

Moc 195-225 kw

Zbiorniki na olej sztuk 5 o pojemności po 2000 litrów.

- Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich.

Kotły typ                 VIESSMAN TR- 019 szt.1             rok produkcji 1995

Moc 195-225 kw

Zbiorniki na olej sztuk 3 o pojemności po 2000 litrów

Zamawiający