Wydminy, 28.02.2012r.

Zamawiający:

Gmina Wydminy

ul. Grunwaldzka 74

11-510 Wydminy

Uczestnicy postępowania:

INFORMACJA:

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania RK.271.04.2012,AK prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Budowa obwodnicy od drogi wojewódzkiej nr 655 do drogi powiatowej nr 1706N 1714N – I Etap Modernizacja ulic zlokalizowanych przy Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Wydminach

Zamawiający informuje, że od wykonawców wpłynęły pytania w powyższej sprawie, na które na mocy art. 38 ust. 1 i 2 Pzp udziela się odpowiedzi:

Treść pytań:

Pytanie nr1

Prosimy o załączenie pełnych projektów:

  - kanalizacji deszczowej,

  - linii napowietrznej nn,

  - oświetlenia ulicznego,

  - kolidującej infrastruktury teletechnicznej.

Odp: Opublikowano na  stronie http://www.bip.warmia.mazury.pl/wydminy_gmina_wiejska

Pytanie nr 2

Prosimy o podanie parametrów nowej przepompowni ścieków.

Odp: Opublikowano na  stronie http://www.bip.warmia.mazury.pl/wydminy_gmina_wiejska

Pytanie nr3

Prosimy o załączenie rysunków 2,3,5 przywołanych w „Opisie do projektu zagospodarowania terenu” na stronie nr 6.

Odp: Opublikowano na  stronie http://www.bip.warmia.mazury.pl/wydminy_gmina_wiejska

Pytanie nr4

Prosimy o podanie pełnych przedmiarów dotyczących przebudowy:

  - kanalizacji deszczowej,

  - linii napowietrznej nn,

  - oświetlenia ulicznego,

  - kolidującej infrastruktury teletechnicznej.

Odp: Opublikowano na  stronie http://www.bip.warmia.mazury.pl/wydminy_gmina_wiejska

Pytanie nr5

Prosimy o załączenie edytowalnych przedmiarów na stronie zamawiającego.

Odp: Zamawiający nie dysponuje przedmiarami w wersji edytowalnej

Pytanie nr6

Zamawiający określił uprawnienia kadry kierowniczej  w rozdziale 4 SIWZ str. 11:

„c.1.  przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności:

- konstrukcyjno-budowlanej,”

Wyżej wymieniony wymóg posiadania uprawnień o specjalności „konstrukcyjno-budowlanej,”  z uwagi na charakter zadania  (przebudowa dróg) nie ma tu uzasadniania.

Prosimy o wykreślenie .

Odp: Zdaniem Zamawiającego wymóg posiadania uprawnień o specjalności konstrukcyjno-budowlanej jest uzasadniony specyfiką zadania. Warunek nie ulega zmianie.

Pytanie nr7

Zamawiający określił uprawnienia kadry kierowniczej  w rozdziale 4 SIWZ str. 11:

„c.1.  przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności:

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych”

Z powyższych zapisów wynika, iż Zamawiający wymaga posiadania uprawnień, przez kierowników branżowych, w zakresie nieograniczonym . Uważamy, iż z uwagi na charakter zadania Zamawiający powinien  uznać  jako warunku SIWZ posiadanie  uprawnień  branżowych ograniczonych. Prosimy o zmianę zapisów SIWZ.

Odp: Zamawiający wymaga zapewnienia kierownictwa robotami zgodnie z Prawem Budowlanym. Warunek nie ulega zmianie

Pytanie nr8

W związku z zapisem SIWZ tj. str. 21 rozdz. 12 pkt. 2:

„Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego).(…) Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.”

Zamawiający powołał się w SIWZ  str. 21 rozdz. 12 pkt. 2:  na zapis art. 632  kodeksu cywilnego,  w związku z czym  prosimy o odniesienie się do następujących kwestii:

Zapis art. 632 kodeksu cywilnego

„Na podstawie art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego, dalej k.c., stanowiącego jedną z regulacji kształtujących treść umów o dzieło, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Na podstawie art. 632 § 2 k.c. tylko sąd jest władny podwyższyć ryczał lub rozwiązać umowę, jeśli wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą.”

Poniżej przedstawiamy komentarz praktyczny  - źródło wydawnictwo ABC nr 135195,  tytuł „Wynagrodzenie ryczałtowe w umowach o roboty budowlane zawieranych na podstawie przepisów prawa zamówień publicznych” autor -Karkosza P. tj:

„Analiza przepisu art. 632 § 1 k.c. prowadzi do wniosku, że niezmienność wynagrodzenia ryczałtowego dotyczy wyłącznie rozmiaru prac i ich kosztów. Nie dotyczy natomiast zakresu dzieła. O ile pojęcie kosztów nie wymaga interpretacji jako intuicyjnie zrozumiałe, o tyle przez rozmiar prac – za Słownikiem Języka Polskiego – należy rozumieć:

1. Wielkość czegoś materialnego, rozpatrywanego ze względu na swoją długość, szerokość i wysokość lub głębokość, wymiar, format. Rozmiar odzieży, obuwia. Gmach przewyższający inne rozmiarami. Praca niewielka rozmiarami. Odzież we wszystkich rozmiarach i kolorach. Szukać swojego rozmiaru. Coś nie różni się rozmiarem od czegoś.

2. Znaczenie, zakres, stopień nasilenia. Klęska, epidemia zaczęła przybierać straszliwe rozmiary. Każda przykrość nabierała w jego wyobraźni rozmiarów nieszczęścia. Określić rozmiary katastrofy. Skromne, znaczne, imponujące rozmiary czegoś.

Szacując koszty dzieła, wykonawca będzie zatem zobowiązany oszacować ilość pracy, materiałów i usług niezbędnych do wykonania poszczególnych elementów dzieła, składających się na jego zakres.

Analogicznie więc rozmiarem robót budowlanych będzie wynikająca z projektu zwymiarowana ilość robót budowlanych do wykonania z uwzględnieniem ilości dostaw niezbędnych do ich wykonania. Nie można natomiast ilości robót do wykonania utożsamiać z ich zakresem określanym za pomocą grup, klas, kategorii, specjalności bądź wyliczenia obiektów budowlanych lub ich istotnych części.

Jeśli dokumentacja projektowa nie obejmuje pełnego zakresu robót, a braki dotyczą istotnych elementów zaprojektowanych obiektów budowlanych będących przedmiotem zamówienia, dokumentacja taka jest ułomna i wymaga uzupełnienia na wniosek wykonawcy, składany na podstawie art. 651 k.c., ponieważ art. 649 k.c. odnosi się do wykonania wszystkich robót wyłącznie objętych projektem”

(Art. 651. Jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora.)

Zgodnie z powyższą interpretacją prawną prosimy o uzupełnienie dok. przetargowej w sposób należyty tj. uzupełnienie dok o przedmiary i projekty wskazane we wcześniejszych pytaniach.

Odp: Zamawiający uzupełnił dokumentacje o posiadane przedmiary i projekty. Dokumentacja zamieszczona na stronie jest kompletna, zatwierdzona prawomocnym pozwoleniem na budowę.

Pytanie nr8

Prosimy o przedstawienie definicji określenia:  „pomiarów z natury” użytego przez Zamawiającego w SIWZ tj. str. 21 rozdz. 12 pkt. 2.

Odp: Pomiar z natury – oznacza pomiar dokonany przez wykonawcę na miejscu realizacji inwestycji w celu dokładnego obliczenia ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia

Pytanie nr9

W zamieszczonej na stronie Zamawiającego dokumentacji:

-brak warunków przebudowy urządzeń energetycznych

-brak umowy przyłączeniowej z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

Prosimy o uzupełnienie

Odp: Opublikowano na  stronie http://www.bip.warmia.mazury.pl/wydminy_gmina_wiejska

Pytanie nr10

Brak szczegółowych opisów na mapach. (mapy dotyczą tylko branży drogowej ).

Prosimy o uzupełnienie

Odp: Opublikowano na  stronie http://www.bip.warmia.mazury.pl/wydminy_gmina_wiejska

Pytanie nr11

Proszę o podanie prawidłowej wartości kąta nachylenia wysięgnika (w SIWZ jest 150 w opisie 15).

Odp: Kąt nachylenia lampy 15 stopni, wysięgnik jednoramienny dł. 1,5 m

Pytanie nr12

Proszę o podanie wysokość słupa oświetlenia drogowego . W specyfikacji podany jest symbol S-95 ( w domyśle 9,5m), ale producent nie posada słupów cylindrycznych o podanej wysokości ?

Odp: słup wysokości 9,5 m

Pytanie nr13

Czy po zmianie trasy przewody linii napowietrznych wystarczą do zawieszenia na nowoprojektowanych słupach. Z analizy map wynika, że nowe trasy są dłuższe od istniejących ?

Odp: W projekcie zaznaczono miejsca gdzie trzeba dosztukować odcinki przewodów

Pytanie nr14

Kable układać należy zgodnie z norma PN-76/E-5125. Brak informacji w których miejsca jakie rury osłonowe stosować.

Prosimy o uzupełnienie

Odp: Miejsca ułożenia i długości rur osłonowych znajdują się w projekcie

Pytanie nr15

Brak zestawień montażowych dla linii napowietrznych.

Prosimy o uzupełnienie

Odp: Zestawienie  należy  wykonać na podstawie projektu  budowlanego  branży  elektrycznej

Pytanie nr16

Brak warunków technicznych przebudowy urządzeń.

Prosimy o uzupełnienie

Odp: Opublikowano na  stronie http://www.bip.warmia.mazury.pl/wydminy_gmina_wiejska

Pytanie nr17

Brak uzgodnień ze strony Operatora / Właściciela urządzeń.

Prosimy o uzupełnienie

Odp: Opublikowano na  stronie http://www.bip.warmia.mazury.pl/wydminy_gmina_wiejska

Pytanie nr18

Brak ilości robót w specyfikacji wykonania robót.

Prosimy o uzupełnienie

Odp.  Specyfikacja  nie  wyszczególnia ilości . Ta informacja  zawarta  jest  w  przedmiarze  robót .

Pytanie nr19

W wykopie o głębokości 60cm (branża elektryczna) podano – podsypka z piasku przesianego o grubości 10m. Może chodzi o grubość ziarna piasku 10mm?

Prosimy o wyjaśnianie.

Odp: Podsypka grubości 10 cm

# Pytanie 20

W specyfikacji technicznej dot. robót przy kanalizacji deszczowej jako materiał na kanały deszczowe definiuje się rury PCV lite (typ ciężki). Czy Zamawiający dopuszcza do wbudowania rury rury innego typu spełniające również wymagania dot. wytrzymałości np. rury strukturalne z PP tzw. system K-2

### Odp.  Tak

Pytanie 21  Zamawiający dołączył przedmiar pn. Droga do cmentarza, odnośnie którego nie ma żadnej dokumentacji projektowej ani informacji w SIWZ. Czy droga do cmentarza wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Jeżeli, tak prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej na budowę drogi do cmentarza.

Odp: Droga do cmentarza nie wchodzi w zakres zadania; omyłkowo zamieszczono na stronie przedmiar

Pytanie 22  Prosimy o udostępnienie rysunków profili kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ponieważ na załączonych rysunkach zagospodarowania terenu brak jest średnic rurociągów, co uniemożliwia prawidłową wycenę robót branży sanitarnej.

Odp: Opublikowano na  stronie http://www.bip.warmia.mazury.pl/wydminy_gmina_wiejska

Pytanie 23  Prosimy o udostępnienie rysunków (Plany Zagospodarowania Terenu) w wersji *dwg.

Odp: Opublikowano na  stronie http://www.bip.warmia.mazury.pl/wydminy_gmina_wiejska w wersji pdf; wersji dwg  nie posiadamy

Pytanie 24  Czy należy wycenić docelowe oznakowanie pionowe i poziome? Prosimy o udostępnienie projektu docelowej organizacji ruchu.

Odp: Tak, oznakowanie należy ująć w cenie ryczałtowej, projekt organizacji ruchu opublikowano na  stronie http://www.bip.warmia.mazury.pl/wydminy_gmina_wiejska

Pytanie 25  Prosimy o wskazanie prawidłowej ilości robót ziemnych:

|  | PRZEDMIAR |  | BILANS ROBÓT ZIEMNYCH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ULICA OSIEDLOWA |  |  |  |  |
| NASYP | 2 920,80 | m3 | 637,40 | m3 |
| WYKOP | 1 701,90 | m3 | 1 923,10 | m3 |
| ULICA PIASKOWA |  |  |  |  |
| WYKOP | 182,00 | m3 | 175,29 | m3 |
| ULICA SŁOWACKIEGO |  |  |  |  |
| NASYP | 253,20 | m3 | 160,42 | m3 |
| WYKOP | 1 314,70 | m3 | 892,16 | m3 |
| ODCINEK W61-W64 |  |  |  |  |
| NASYP | 249,70 | m3 | 77,63 | m3 |
| WYKOP | 84,30 | m3 | 80,82 | m3 |

Odp.  Należy  przyjąć wg  przedmiaru

Pytanie 26  W dokumentach przetargowych nie dołączono przedmiaru robót do budowy ul. Mickiewicza.Prosimy o udostępnienie w/w przedmiaru.

Odp: Opublikowano na  stronie http://www.bip.warmia.mazury.pl/wydminy_gmina_wiejska

Pytanie 27  W projekcie stałej organizacji ruchu oraz SST D-07.02.01 nie podano wielkości znaków projektowanych. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp. Zastosować  znaki małe ( M)

Pytanie 28  W projekcie stałej organizacji ruchu oraz SST D-07.02.01 nie podano typu odblaskowości znaków projektowanych. Prosimy o wyjaśnienie.

#### Odp. Zastosowac  typ  odblaskowości  1

Pytanie 29  Na ulicach osiedla zaprojektowano strefę ograniczonej prędkości oraz zastosowano progi zwalniające. Zgodnie z klauzulą Komendy Powiatowej Policji miejsca występowania progów zwalniających należy oznakować znakami A-lla. Tych znaków brak jest w projekcie stałej organizacji ruchu. Prosimy o wyjaśnienie.

#### Odp.  Należy  ująć  znaki A-11 a

Pytanie 30  Na ul. Słowackiego na planie sytuacyjnym zaprojektowano jeden próg zwalniający, natomiast w przedmiarze robót przewidziano dwa progi. Prosimy o wyjaśnienie.

#### Odp. Należy  doliczyć  1 próg zwalniający

Pytanie 31  Na ul. Osiedlowej na planie sytuacyjnym zaprojektowano jeden próg zwalniający, natomiast w przedmiarze robót pominięto. Prosimy o wyjaśnienie.

#### Odp. Należy  doliczyć  1 próg zwalniający

Pytanie 32  Ulicę Słowackiego zaprojektowano jako ulicę jednokierunkową. Na skrzyżowaniu z ul.
Smętną, Piaskową, W61-W64 i Słowiczą brak jest znaków zakazu wjazdu (znak B-2). Prosimy
o wyjaśnienie.

#### Odp. Należy  doliczyć  znaki zakaz wjazdu B-2 – szt. 4

Pytanie 33  Ulicę Mickiewicza zaprojektowano jako ulicę jednokierunkową. Na skrzyżowaniu z ul. Kajki i Żeromskiego brak jest znaków zakazu wjazdu (znak B-2). Prosimy o wyjaśnienie.

#### Odp. Należy  doliczyć  znaki zakaz wjazdu B-2 – szt. 1,   skrzyżowanie z ulicą Żeromskiego nie jest w pierwszym etapie

Pytanie 34  Na ul. Żeromskiego brak jest znaku dopełniającego (np. znak C-2 nakaz skrętu w prawo).Prosimy o wyjaśnienie.

#### Odp. Ulica  Żeromskiego nie jest w pierwszym etapie

Pytanie 35  Na ul. Kajki w opisie występuje znak D-4a, natomiast w przesłanym planie umieszczenia oznakowania pionowego brak jest tego znaku. Prosimy o wyjaśnienie.

#### Odp. D-4a występuje  w  I etapie  . należy go usunąc .

Pytanie 36  Brak jest fragmentu planu rozmieszczenia oznakowania pionowego na ul. Kajki w kierunku dr.wojewódzkiej nr 655 od ul. Osiedlowej. Prosimy o udostępnienie brakującego fragmentu ulicy, bądź potwierdzenie braku oznakowania na tym odcinku.

#### Odp. Na tym odcinku  brak  znaków pionowych

Pytanie 37  W dokumentach przetargowych nie dołączono dokumentacji technicznych oraz przedmiarów do budowy kanalizacji deszczowej, oraz przebudowy oświetlenia i kanalizacji
telekomunikacyjnej. Prosimy o udostępnienie w/w dokumentacji wraz z przedmiarami.

Odp: Opublikowano na  stronie http://www.bip.warmia.mazury.pl/wydminy_gmina_wiejska

Pytanie 38  Na ul. Kajki przy nowoprojektowanych wpustach ulicznych są pozostawione (nie przewidziane do likwidacji) istniejące wpusty. Prosimy o określenie, czy w tych lokalizacjach mają funkcjonować po 4 wpusty.

Odp.  Wszystkie istniejące wpusty należy  zlikwidować

Pytanie 39  Na ul. Kajki w km 0+233 - 0+270 str. lewa i prawa, 0+340 - 0+373 str. lewa, 0+520-0+545 str. lewa, zaprojektowano chodnik na nasypie wysokości od 0,50m do l,00m. w powyższych lokalizacjach brak jest zaprojektowanych skarp, bądź murów oporowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odp. Występują skarpy istniejące

Pytanie 40  Na ul. Kajki na odcinku istniejącej kanalizacji deszczowej brak jest niektórych rzędnych studni rewizyjnych, a te, które są wskazują odwrotne spadki kolektora, jednocześnie brak jest odpływu od najniższej studni.

Odp.  Kanalizację  deszczową  należy  wykonać  dokładnie  wg projektu  budowlanego  kanalizacji  deszczowej

Pytanie 41  Na ul. Kajki w km 0+275 str. prawa na zjeździe indywidualnym została zaprojektowana studzienka telekomunikacyjna. Prosimy o potwierdzenie wykonania tej studzienki na zjeździe.

#### Odp.  Przebudowę kanalizacji  telefonicznej  wykonć zgodnie  z  uzgodnionym  projektem  branżowym

Pytanie 42  Prosimy o potwierdzenie, że na trasie kabla energetycznego nie będą zakładane rury osłonowe.

Odp: Rury osłonowe w miejscach i o długościach wskazanych w PT

Pytanie 43  Na ul. Kajki w km 0+755 str. prawa została zaprojektowana studzienka telekomunikacyjna, z przeznaczeniem do likwidacji. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp. Studzienka  kanalizacyjna ma pozostać jako  nowoprojektowana ( starą  należy  zlikwidować )

Pytanie 44 Na planie sytuacyjnym wpusty deszczowe oznaczone są jako uliczne i krawężnikowe. Prosimy o potwierdzenie zastosowania różnych wpustów oraz wyszczególnienie ilości poszczególnych rodzajów.

Odp. Takie mają bć.

Pytanie 45  Na ul. Mickiewicza wg przekroju normalnego i konstrukcyjnego zaprojektowany jest spadek jednostronny 2%. Na przekrojach poprzecznych zaprojektowano spadek daszkowy 2%.

Odp. Na  szerszym  odcinku  ( 65 m )  powinien być spadek daszkowy – pozostała  część zgodnie z rys. przekroju normalnego

Pytanie 46  Prosimy o ujednolicenie zaprojektowanych spadków oraz wprowadzenie korekty do ilości robót ziemnych wynikających ze zmiany spadków poprzecznych.

Odp.  Spadki  zostały uwzględnione w przedmiarze

Pytanie 47  Na ul. Kajki projektant zaprojektował 275 mb obrzeży chodnikowych. Na podstawie planu sytuacyjnego wg nas powinno być około 1454 mb obrzeży. Prosimy o podanie faktycznej ilości obrzeży chodnikowych do ustawienia.

Odp. Należy  przyjąć  długość obrzeży wg przedmiaru robót

Pytanie 48  Na ul. Kajki wg przedmiaru i opisu technicznego powierzchnia zjazdów indywidualnych wynosi 101 m2. Przy założeniu, że szerokość zjazdów pojedynczych wynosi 3,00m, a podwójnych 6,00m, oraz długości 2,00m i skosach 1:1 o powierzchni 0,50m2 to powierzchnia konstrukcji zjazdów powinna wynosić około 402 m2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp. Należy  przyjąc  402,0 m2

Pytanie 49  Różnica w powierzchni zjazdów opisana w pkt. 11 wpłynie na zmniejszenie powierzchni
konstrukcji chodnika. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp. Należy  kosztorysować w oparciu o przedmiar  robót

Pytanie 50  Prosimy o podanie promieni łuków poziomych na skrzyżowaniach ulic.

Odp. Promienie  łuków  przyjąc zgodnie  z  opisem technicznym

Pytanie 51  Na planie sytuacyjnym zaprojektowano przejścia dla pieszych. Prosimy o ujęcie oznakowania poziomego w przedmiarze robót.

Odp. Ilośc przejść dla pieszych należy doliczyć  zgodnie  z  organizacją ruchu

Pytanie 52  Wg opisu technicznego ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego zaprojektowano jako ulice jednokierunkowe szerokości 3,00m. Brak jest projektu stałej organizacji ruchu, jak również brak oznakowania pionowego w przedmiarze robót. Prosimy o udostępnienie projektu stałej organizacji ruchu oraz uwzględnienie potrzebnych znaków pionowych w przedmiarze robót na całe zadanie. SST do wykonania oznakowania pionowego została załączona.

Odp. Przedmiar  robót na organizację ruchu został wykonany ( w załączeniu)

Pytanie 53  SST D-01.02.04 oraz D-07.01.01 dotyczy wykonania ulicy w Augustowie. Prosimy o dołączenie powyższych SST dotyczących przedmiotowego zamówienia.

Odp.  Błąd  w  tytule  . Dotyczy  Wydmin.

Pytanie 54  Wg SST D-08.04.01 podbudowa na zjazdach indywidualnych powinna być grubości 15 cm, a wg projektu technicznego 20 cm. Prosimy o sprecyzowanie rozbieżności.

#### Odp.  Proszę  zastosować się  do  projektu  budowlanego

Pytanie 55  Wg SST D-05.02.23 wymagania na kostkę betonową określono na podstawie starych nieaktualnych norm. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie kostki betonowej
wyprodukowanej zgodnie z aktualną normą PN-EN-1338?

#### Odp.  Tak

Pytanie 56  Wg SST D-08.01.01 wymagania na krawężnik betonowy określono na podstawie starych nieaktualnych norm. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie krawężników betonowych wyprodukowanych zgodnie z aktualną normą PN-EN-1340?

#### Odp. Tak

Pytanie 57  Wg SST D-08.03.01 wymagania na obrzeże betonowe określono na podstawie starych nieaktualnych norm. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie obrzeży betonowych
wyprodukowanych zgodnie z aktualną normą PN-EN-1340?

#### Odp. Tak

Pytanie 58  Na ul. Osiedlowej w km około 0+120 jest istniejący słup oświetleniowy usytuowany w nowoprojektowanej jezdni. Prosimy o wyjaśnienie niezgodności i uwzględnienie w przedmiarze ewentualnej likwidacji, bądź przestawienia słupa.

Odp: Przestawienie słupa zgodnie z PT.

Pytanie 59  Projekt zagospodarowania terenu -kanalizacja deszczowa-etap 11 : 500 rys. nr l

Odp: Opublikowano na  stronie http://www.bip.warmia.mazury.pl/wydminy_gmina_wiejska

Pytanie 60  Projekt zagospodarowania terenu -kanalizacja deszczowa-etop 11 : 500 rys. nr 2

Odp: Opublikowano na  stronie http://www.bip.warmia.mazury.pl/wydminy_gmina_wiejska

Pytanie 61  Profil kanalizacji deszczowej-etap l-ul. Kajki, Mickiewicza, Gizewjusza,ulica do cmentarza l: J 00/500 rys. 3

Odp: Opublikowano na  stronie http://www.bip.warmia.mazury.pl/wydminy_gmina_wiejska

Pytanie 62  Profil kanalizacji deszczowej-etap I-ul. Kajki. ul Osiedlowa ł: 100/500 rys. nr 4

Odp: Opublikowano na  stronie http://www.bip.warmia.mazury.pl/wydminy_gmina_wiejska

Pytanie 63  Profil kanalizacji deszczowej-etap I-ul. Kajki Slowicza, Piaskowa J: 100/500 rys. nr 5

Odp: Opublikowano na  stronie http://www.bip.warmia.mazury.pl/wydminy_gmina_wiejska

Pytanie 64  Profil przyłączy kanalizacji deszczowej-etap I ul. Kajki, Slowicza, Piaskowa, Osiedlowa, Słowackiego

Odp: Opublikowano na  stronie http://www.bip.warmia.mazury.pl/wydminy_gmina_wiejska

Pytanie 65  W pkt 11 opisu technicznego napisano”Drzewa kolidujące należy usunąć, natomiast w żadnym z przedmiarów nie zamieszczono pozycji dotyczącej wycinki drzew. Proszę o określenie liczby drzew do wycięcia oraz ich średnic

Odp.  Należy  wyciąc 3 drzewa  o  średnicy  ok. 20 cm

Pytanie 66  W przedmiarze dotyczącym ul. Piaskowej w poz 13d4; 14d.4; 23d.6.2 powierzchnie zjazdów określona jako 16.0m2, natomiast w opisie technicznym mowa jest o 28m2. Proszę o sprecyzowanie tych ilości.

Odp. Należy  przyjąc zgodnie z przedmiarem