Wydminy, 31.10.2012r.

Zamawiający:

Gmina Wydminy

ul. Grunwaldzka 74

11-510 Wydminy

Uczestnicy postępowania:

INFORMACJA:

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania RK.271.31.2012,AK prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Adaptacja części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach na pomieszczenia biura Urzędu Gminy w Wydminach

Zamawiający informuje, że od wykonawców wpłynęły pytania w powyższej sprawie, na które na mocy art. 38 ust. 1 i 2 Pzp udziela się odpowiedzi:

Treść pytań:

- Proszę o dostępność projektu instalacji elektrycznej, oświetleniowej, telefonicznej, komputerowej, a także wod-kan oraz c.o. w danych pomieszczeniach w celu stworzenia wyceny..

Odpowiedź:

Adaptacja pomieszczeń GOK w Wydminach na pomieszczenia biura UG w Wydminach będzie wykonywana na podstawie Programu Funkcjonalno Użytkowego załączonego do SIWZ w zakresie wymienionych pomieszczeń położonych na parterze budynku. Do Wykonawcy należy na podstawie założeń PFU i ogólnych zasad projektowania określić zakres robót instalacyjnych przy założeniach:

-istniejąca kotłownia c.o. na olej opałowy w piwnicy budynku

- grzejniki płytowe typu purmo rurociągi pe, zawory termostatyczne

- instalacja wod kan wraz z armaturą i przyborami sanitarn

- instalacja elektryczne i oświetleniowa zgodnie z wymaganiami dla pomieszczeń użytku publicznego

- instalacja telefoniczna do pomieszczeń biurowych 0.4; 0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 0.16

- instalacja komputerowa z serwerowi  pom. 0.16 do pomieszczeń 0.4; 0.5; 0.6; 0.7; 0.8 z

założeniem, iż koryta montażowe dla okablowania muszą być większe, gdyż w przyszłości będą znajdować się przewody do pomieszczeń w piwnicy i na I piętrze

Wykonawca musi założyć wykonanie zmian dokumentacji projektowej w zakresie adaptowanych robót w obrębie pomieszczeń biura UG na parterze budynku. Zgodnie z zapisami siwz należy również uzyskać wszystkie uzgodnienia, zmiany decyzji i zezwolenia na użytkowanie w części. Wykonawca winien na miejscu zapoznać się ze stanem adaptowanego obiektu, umiejscowieniem mediów i miejsc przyłączeń do istniejących sieci.

- Proszę o dostarczenie obrazu, wyglądu oraz wymiarów witryny aluminiowej pomiędzy pom. Z-cy wójta a sekretariatem oraz witryn -  - drzwi aluminiowych zawartych w przedmiarach. Stolarka aluminiowa p-poż czy zwykła?

Odpowiedź:

Witryna aluminiowa pomiędzy pom. Z-cy wójta a sekretariatem poz. 3 przedmiaru – pomyłka; ta witryna znajduje się I piętrze. Stolarka aluminiowa  na parterze ma być p-poż.

- Czy łazienki mają być wyposażone w biały montaż?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z założeniami PFU i warunkami dla łazienek bud. użytku publicznego

- Czy łazienka dla inwalidów ma być ujęta w realizacji zamówienia?

Odpowiedź:

Tak, omyłkowo nie została ujęta w siwz , ale pomieszczenie to dostępne z hallu realizowanej części musi być wykonane  w całości. Montaż dźwigu i pomieszczenie windy będzie zrealizowane w następnym etapie.