Wydminy, dnia 10.02.2010r.

Zamawiający:

Gmina Wydminy

ul. Grunwaldzka 74

11-510 Wydminy

Uczestnicy postępowania:

INFORMACJA

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania GKB.IN.340-1/RB/EFR/10 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn:

Remont świetlicy wiejskiej w Mazuchówce

Remont świetlicy wiejskiej w Szczybałach Orłowskich

Zamawiający informuje, że od wykonawców wpłynęły pytania w powyższej sprawie na które na mocy art. 38 ust. 1 i 2 Pzp udziela się odpowiedzi:

- Treść pytań

      - Dotyczy Mazuchówka: Branża elektryczna – brak przedmiarów na oświetlenie terenu. Prosimy o wyjaśnienie.

Wyjaśnienie:  Oświetlenie terenu nie jest przedmiotem zamówienia. Prosimy sporządzić ofertę zgodnie z przedmiarami.

      - Dotyczy Mazuchówka: Branża elektryczna – bardzo duże rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem (przedmiar zaniżony o 50%)wg czego należy wyceniać.

Wyjaśnienie:  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac ogólnobudowlanych - wnętrzowych, sanitarnych i elektrycznych jedynie parteru, dach i elewacja całego budynku- realizowany jest projekt jedynie w części.  Prosimy sporządzić ofertę zgodnie z przedmiarami.

      - Dotyczy Mazuchówka: Branża elektryczna – w schemacie rozdzielni R1 występuje licznik. Prosimy o wyjaśnienie czy jest to licznik Zakładu Energetycznego czy podlicznik zainstalowany w R1.

Wyjaśnienie:  Jest to istniejący licznik ZE, w przedmiarze chodzi o przeniesienie go do nowej tablicy.

      - Dotyczy Szczybał Orłowskich: Branża elektryczna – rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem wg czego należy wyceniać.

Wyjaśnienie:  Prosimy sporządzić ofertę zgodnie z przedmiarami.

      - Dotyczy Szczybał Orłowskich: Branża elektryczna – w schemacie rozdzielni R1 występuje licznik. Prosimy o wyjaśnienie czy jest to licznik Zakładu Energetycznego czy podlicznik zainstalowany w R1.

Wyjaśnienie:  Jest to istniejący licznik ZE, w przedmiarze chodzi o przeniesienie go do nowej tablicy.

Z poważaniem