Wydminy, dnia 12.02.2010r.

Zamawiający:

Gmina Wydminy

ul. Grunwaldzka 74

11-510 Wydminy

Uczestnicy postępowania:

INFORMACJA

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania GKB.IN.340-1/RB/EFR/10 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn:

Remont świetlicy wiejskiej w Mazuchówce

Remont świetlicy wiejskiej w Szczybałach Orłowskich

Zamawiający informuje, że od wykonawców wpłynęły pytania w powyższej sprawie na które na mocy art. 38 ust. 1 i 2 Pzp udziela się odpowiedzi:

- Treść pytań

      - Dotyczy Mazuchówka: Branża budowlana, – Z czego powinny być wykonane drzwi wejściowe do budynku? W wykazie stolarki są drewniane, a w STWiORB są aluminiowe.

Wyjaśnienie: Drzwi wyjściowe powinny być drewniane ocieplone..

      - Dotyczy Mazuchówka: Branża budowlana– Czy drzwi wewnętrzne mają być wykonane z drewna czy z płyty MDF?

Wyjaśnienie: Drzwi wewnętrzne mają być wykonane z drewna.

Z poważaniem