Wydminy, dnia 27.05.2010r.

Zamawiający:

Gmina Wydminy

ul. Grunwaldzka 74

11-510 Wydminy

GKB.IN.340-6/RB/RPO/10

Uczestnicy postępowania:

INFORMACJA

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania GKB.IN.340-6/RB/RPO/10 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn:

"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w  Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Wydminy"

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Gawliki Wielkie – Mazuchówka, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Wydminy

Zamawiający informuje, że od wykonawców wpłynęły pytania w powyższej sprawie na które na mocy art. 38 ust. 1 i 2 Pzp udziela się odpowiedzi:

Treść pytań:

Proszę o wyjaśnienia następujących kwestii dotyczących w/w przetargu :

      - Przedmiar robót – "Drogi i ogrodzenie terenu stacja uzdatniania wody w Wydminach”:

      - poz.nr 1: W przedmiarze widnieje jednostka hektar (ha) jednak w kosztorysach w poz. KNR 201-0119-03-00 jest kilometr.Pytanie jaką jednostkę należy przyjąć?.

      - Przedmiar robót – "Konstrukcja budynku - stacja uzdatniania wody w Wydminach”:

- Poz nr.42- czy obróbki blacharskie mają być wykonane z cynku?

      - Przedmiar robót – "Drogi i ogrodzenie terenu stacja uzdatniania wody w Wydminach”:

      - poz.nr 31: Wysokość ogrodzenia w opisie technicznym wynosi 1,8m, natomiast w przedmiarze jest 1,5m. Pytanie: Jaką wysokość należy przyjąć?.

      - W związku z rozbieżnością w długości kanalizacji pomiędzy wartościami podanymi w opisie przedmiotu zamówienia, a podanymi w przedmiarach, uprzejmie proszę o informację, jakie długości należy przyująć w wycenie.

| Opis przedmiotu zamówienia (pkt.1.1.SIWZ) | Przedmiar |
| --- | --- |
| Sieć kanalizacyjna - Kanalizacja grawitacyjna o średnicy: - PP-B DN 200mm L=5286m (Mazuchówka) | 4273m – poz.13 w przedmiarze: Mazuchówka – Zlewnia PM1,PM2,PM3,PM4, Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna |
| Sieć kanalizacyjna a) Kanalizacja grawitacyjna o średnicy: - PP-B DN 150mm L=701m (Gawliki Wlk.) | 539m – poz.12 w przedmiarze: Gawliki Wlk – Zlewnia PG1-PG5, Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna |
| Sieć wodociągowa a) Sieć wodociągowa o średnicy: - PVC 90mm L=373m (Mazuchówka) | 581m – poz.12 w przedmiarze: Sieci wodociągowe dla m. Gawliki Wlk - Mazuchówka |

Wyjaśnienie:

Pytanie 1

Do wyceny prosimy przyjąć zgodnie z przedmiarem jednostkę hektar (ha).

Pytanie 2

Prosimy o uwzględnienie w ofercie wykonania obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze i standardzie zgodnym z blachą zastosowaną do pokrycia dachu budynku SUW.

Pytanie 3

Prosimy w ofercie wycenić ogrodzenie wysokości 1,8 m.

Pytanie 4

Do wyceny prosimy przyjąć ilości zgodne z przedmiarami robot.