ZAMAWIAJĄCY:

GMINA WYDMINY

11-510 WYDMINY UL. GRUNWALDZKA 74

województwo warmińsko – mazurskie

MODYFIKACJA

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA II

NAZWA ZAMÓWIENIA

"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w  Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Wydminy"

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Gawliki Wielkie – Mazuchówka, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Wydminy

TRYB POSTĘPOWANIA

## PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Znak sprawy: GKB.IN.340-6/RB/RPO/10

# Na podstawie Art.38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający zmienia specyfikację istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

- Modyfikuje zapis pkt.1 Rozdziału III SIWZ w następujący sposób; zapis o treści:

“III. 1.. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia  są roboty budowlano-montażowe  dla zadania: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w  Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Wydminy" - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Gawliki Wielkie – Mazuchówka, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Wydminy

W ramach robót budowlanych zostaną wykonane sieci wodociągowe i sieci kanalizacji sanitarnych na terenie miejscowości: Gawliki Wielkie - Mazuchówka w następującym zakresie:

Sieć kanalizacyjna

a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna o średnicy :

- PP-B Dn 200 mm    L= 3179,00 m (Gawliki Wielkie)

- "                     L= 5286,00m (Mazuchówka)

- PP-B Dn 150 mm    L= 701,00 m (Gawliki Wielkie)

- "                     L= 1000,00m (Mazuchówka)

b) kanalizacja sanitarna tłoczna z przepompowni :

- PG1     -PE 75 mm – 3213,0 m

- PG2     -PE 63 mm –   358,0 m

- PG3     -PE 50 mm –   370,0 m

- PG4     -PE 50 mm –   334,0 m

- PL1     -PE 40 mm –     73,0 m

- PG5     -PE 40 mm –    47,0 m

- PM1     -PE 90mm –  1299,0 m

- PM2     -PE 40 mm –   295,0 m

- PM3     -PE 40 mm –      9,0 m

- PM4     -PE 75 mm –   659,0 m

- PL4    -PE 40 mm –      10,0 m

Sieć wodociągowa

a) sieć wodociągowa o średnicy :

- PVC 160 mm – 3242,0 m (Gawliki Wielkie - Mazuchówka)

- PVC 90 mm –     373,0 m (Mazuchówka)

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wydminach

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w projektach budowlanym i wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót załączonych do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem rozwiązań równoważnych opisanych w w/w dokumentacji.

Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej miejsca przewidzianego do realizacji poniesie Wykonawca.

W ramach wykonywania robót budowlanych Wykonawca ponosi koszty i zobowiązany będzie do:

- obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót (wytyczenia w terenie) oraz obsługa geodezyjna powykonawcza,

- organizacji placu budowy, w tym wykonanie 1 szt. tablicy informacyjnej na plac budowy oraz tablic pamiątkowych  (po jednej w kazdej miejscowości) zgodnie z wytycznymi w zakresie prowadzenia działań informacyjnych w ramach RPO Warmia i Mazury,

- organizacji ruchu, zajecia czasowego i stałego pasów drogowych na czas budowy, rozbiórki naprawy nawierzchni dróg, chodników, ogrodzeń oraz wszelkich przeszkód napotkanych w trakcie realizacji robót,

- wypłaty rekompensat z tytułu szkód w uprawach i płodach rolnych powstałych w związku realizacją robót budowlanych,-

przywrócenia zajętych terenów do stanu pierwotnego,

- dokonywania niezbędnych pomiarów i badań oraz odbiorów technicznych.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45.23.24.23-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45.33.30.00-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45.21.30.00-3 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia budynków przemysłowych;”

- otrzymuje brzmienie:

III. 1.. Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia  są roboty budowlano-montażowe  dla zadania: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w  Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Wydminy" - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Gawliki Wielkie – Mazuchówka, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Wydminy

W ramach robót budowlanych zostaną wykonane sieci wodociągowe i sieci kanalizacji sanitarnych na terenie miejscowości: Gawliki Wielkie - Mazuchówka w następującym zakresie:

- Sieć kanalizacyjna

- a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna o średnicy :

- PCV Dn 200 mm    L= 3085,00 m (Gawliki Wielkie)

- "                     L= 4273,00m (Mazuchówka)

- PCV Dn 150 mm    L= 539,00 m (Gawliki Wielkie)

- "                     L= 965,00m (Mazuchówka)

- b) kanalizacja sanitarna tłoczna z przepompowni :

- PE 75 mm – 3872,00 m

- PE 63 mm –   574,00 m

- PE 50 mm –   370,00 m

- PE 40 mm –     660,00 m

- PE 90mm –  1299,00 m

- Pompownie:

PM1, PM2, PM3, PM4, PG1, PG2, PG3, PG5, PL1, PL2, PL3 – 11szt

- Sieć wodociągowa

a) sieć wodociągowa o średnicy :

- PVC 160 mm – 3242,0 m (Gawliki Wielkie - Mazuchówka)

- PVC 90 mm –     581,00 m (Mazuchówka)

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wydminach

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w projektach budowlanym i wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót załączonych do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem rozwiązań równoważnych opisanych w w/w dokumentacji.

Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej miejsca przewidzianego do realizacji poniesie Wykonawca.

W ramach wykonywania robót budowlanych Wykonawca ponosi koszty i zobowiązany będzie do:

- obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót (wytyczenia w terenie) oraz obsługa geodezyjna powykonawcza,

- organizacji placu budowy, w tym wykonanie 1 szt. tablicy informacyjnej na plac budowy oraz tablic pamiątkowych  (po jednej w kazdej miejscowości) zgodnie z wytycznymi w zakresie prowadzenia działań informacyjnych w ramach RPO Warmia i Mazury,

- organizacji ruchu, zajecia czasowego i stałego pasów drogowych na czas budowy, rozbiórki naprawy nawierzchni dróg, chodników, ogrodzeń oraz wszelkich przeszkód napotkanych w trakcie realizacji robót,

- wypłaty rekompensat z tytułu szkód w uprawach i płodach rolnych powstałych w związku realizacją robót budowlanych,-

- przywrócenia zajętych terenów do stanu pierwotnego,

- dokonywania niezbędnych pomiarów i badań oraz odbiorów technicznych.

- Wspólny słownik zamówień (CPV):

45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

- 45.23.24.23-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45.33.30.00-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45.21.30.00-3 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia budynków przemysłowych

Wydminy, 31.05.2010r.