Wydminy, dnia 05.07.2010r.

Zamawiający:

Gmina Wydminy

ul. Grunwaldzka 74

11-510 Wydminy

Uczestnicy postępowania:

INFORMACJA

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania GKB.IN.340-9/RB/ 10 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn:

Budowa zespołu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół w Gawlikach Wielkich Gm.Wydminy

Zamawiający informuje, że od wykonawców wpłynęły pytania w powyższej sprawie na które na mocy art. 38 ust. 1 i 2 Pzp udziela się odpowiedzi:

Treść pytań:

1. Po zapoznaniu się z dokumentacją przetargową dotyczącą w/w zadania zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu zawartego w opisie technicznym by nawierzchnia ze sztucznej trawy posiadała min. 7800 pęczków/m² i dopuszczenie nawierzchni spełniających wymagania SIWZ. Rozumiemy, iż Zamawiającemu chodzi o to by nawierzchnia   była  jak najwyższej jakości, jednak wymagany parametr nie ma na to bezpośredniego wpływu. Na rynku funkcjonuje wiele nawierzchni, które są gęste i mają mniej pęczków natomiast więcej włókien w jednym pęczku, nawierzchnie te pomyślnie przechodzą badania i uzyskują certyfikaty potwierdzające ich wysoką jakość.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie nawierzchni posiadającej 6.563 pęczków i gęstości włókien 105.008/m², która spełnia wszystkie wymagania formalne stawiane przez Zamawiającego, czyli posiada: Certyfikat FIFA, wyniki badań Labosport, kartę techniczną potwierdzoną przez producenta, deklarację zgodności z normą, atest higieniczny oraz autoryzację producenta z potwierdzeniem 60 miesięcznego okresu gwarancji?

Wyjaśnienie:  Parametry techniczne sztucznej trawy mają spełniać wymagania SIWZ II. Pkt. 2.1.

2. W Specyfikacji Istotnych Zamowienia Zamawiający określił ilość słupów potrzebnych do oświetlenia boisk tzn. 8 masztów 9 metrowych, w dalszej dokumentacji dotyczącej w/w przetargu na rysunku nr 1 przedstawione są słupy SEXTANT P 9m w ilości 10 sztuk, w dokumencie zatytułowanym “NAKŁADY” umieszczone są identyczne słupy jednak w ilości 12 szt., natomiast w przedmiarze nie ma wogóle słupów ani opraw. Na jakiej podstawie Wykonawca ma wycenić w/w zadanie?

Proszę o wyraźne określenie ilości słupów/masztów i opraw.

Wyjaśnienie:  Ilość słupów 10szt po 9m, projektory T-AL/1,0m+2xMPV506 A/59 i T-AL/1,5m+3xMPV506 A/59, zgodnie z projektem. Należy dołączyć dodatkowe pozycje kosztorysowe do kosztorysu ofertowego