**Wydminy dnia 05.03.2018 r.**

Zamawiający:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach

11-510 Wydminy

Ul. Grunwaldzka 94

**Uczestnicy postępowania**

 **o udzielenie zamówienia publicznego**

Znak sprawy:

ZSO.270.1.2018

**Pytania i odpowiedzi**

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem sprawy **ZSO.270.1.2018** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: **„Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach”.** Zamawiający informuje, że od wykonawców wpłynęły pytania dotyczące powyższego postępowania na, które udziela się odpowiedzi:

**Pytanie 1.: Zamawiający zamieścił na stronie projekt elektryczny dotyczący przebudowy kotłowni a nie dołączył przedmiarów elektrycznych. Proszę o zamieszczenie przedmiarów elektrycznych.**

**Odpowiedź:** Zamawiający załączył przedmiar.

**Pytanie 2.:** **W projekcie sanitarnym pn. „branża sanitarna Projekt przebudowy (modernizacji) kotłowni na biomasę” widnieje schemat technologiczny kotłowni, natomiast brak jest zestawienia materiałów z ww. schematu. Proszę o zamieszczenie zestawienia materiałów ujętych w schemacie technologicznym.**

**Odpowiedź:** Zamawiający załączył zestawienie oraz informuje, iż zamieszczono uzupełniony i poprawiony opis techniczny do projektu przebudowy (modernizacji) kotłowni na biomasę. Zmiana dotyczy str. 4 pkt. 4 Opis projektowanej kotłowni, str. 5 ppkt a) Opis kotłów, str. 6 Opis automatyki, str. 6 Odprowadzenie spalin, str. 7 Magazynowanie paliwa, str. 10 b) Naczynie wzbiorcze i rury zabezpieczające, str. 10 c) Wymiennik płytowy, str. 10 d) Stacja uzdatniania wody, str. 10 e) Izolacje termiczne i zabezpieczenie antykorozyjne, str. 11 g) Studnia schładzająca.

Dodano na str. 10 pkt f) Pompy, str. 13 II. Obliczenia techniczne, str. 18 II. Zestawienie podstawowych materiałów, str. 21 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

 ***Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących***

 ***w Wydminach***

 ***/-/ Eliza Szwed***