**Wydminy dnia 23.03.2018 r.**

Zamawiający:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach

11-510 Wydminy

Ul. Grunwaldzka 94

**Uczestnicy postępowania**

 **o udzielenie zamówienia publicznego**

Znak sprawy:

ZSO.270.1.1.2018

**Pytania i odpowiedzi**

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem sprawy **ZSO.270.1.1.2018** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: **„Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach”.** Zamawiający informuje, że od wykonawców wpłynęły pytania dotyczące powyższego postępowania na, które udziela się odpowiedzi:

**Pytanie 1.: SIWZ -  proszę o uściślenie zakresu części I - W ramach części I** przewiduje się możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w **art. 67 ust. 1 pkt 6** ustawy Prawo zamówień publicznych, polegające na wymianie/remoncie pokrycia dachowego Budynek A i B, którego zakres określono w załączniku nr 16 – Przedmiar robót i załączniku nr 17 – STWiORB. - czy ten zakres prac jest również elementem postępowania przetargowego i należy je wycenić zgodnie z załączonymi przedmiarami.  Czy ten zakres będzie odrębnym postępowaniem jako roboty dodatkowe i nie należny wyceniać go do oferty ?

**Odpowiedź:** Wspomniany zakres prac stanowić będzie ewentualne odrębne postępowanie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie należy wyceniać go do oferty.

**Pytanie 2.:** Proszę o potwierdzenie że tylko ten zakres wchodzi w zakres składanej oferty -

Zakres prac do wykonania w ramach **części I**:

- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr 14 cm budynku głównego A, budynku nauczania początkowego B, łącznika między budynkiem głównym a budynkiem nauczania początkowego z zachowaniem, odtworzeniem elementów ozdobnych budynku.

- ocieplenie ścian zewnętrznych podpiwniczenia budynku głównego A styrodurem gr. 14 cm.

Ocieplenie betonowego stropu poddasza – izolacja płyta styropianowa gr 18 cm z wykonaniem szlichty cementowej – budynku głównego A, budynku nauczania początkowego B,

- ocieplenie drewnianego stropu poddasza – izolacja wełna mineralna gr. 20 cm z wykonaniem deskowania podłogi z płyty OSB – budynku głównego A.

- ocieplenie stropodachu łącznika – izolacja płyta styropianowa Dach gr 18 cm, z pokryciem papą termozgrzewalną, wierzchnia warstwa blacha tytan cynk na rąbek stojący.

- wymiana luksfer budynek B na okna o profilu drewnianym istniejącego układu okien.

- wymiana starej stolarki okiennej, PCV na okna o profilu drewnianym z zachowaniem istniejącego układu okien w budynku A, B, łączniku.

- wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej na drzwi drewniane z zachowaniem istniejącego układu (wejście główne), aluminiowe w budynku A, B, łączniku.

Przedmiary robót stanowiące materiał pomocniczy przy określeniu wielkości i zakresu prac stanowią Załącznik nr 3 – część I.

Niestety SIWZ nie jest do końca czytelny i może oferentów wprowadzić w błąd co do obowiązującego zakresu jaki należy wycenić do oferty.

**Odpowiedź:** Potwierdzam, iż w ramach części I wchodzi tylko ten zakres robót budowlanych.

**Pytanie 3.:** Proszę o potwierdzenie, iż wadium w wysokości 15 000,00 zł należy wnieś nawet składając ofertę tylko na jedną część.

**Odpowiedź:** Potwierdzam, iż wadium należy wnieść w wysokości 15 000,00 zł nawet składając ofertę tylko na 1 część.

 ***Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących***

 ***w Wydminach***

 ***/-/ Eliza Szwed***