Wydminy, dnia 17.08.2010r.

Zamawiający:

Gmina Wydminy

ul. Grunwaldzka 74

11-510 Wydminy

Uczestnicy postępowania:

INFORMACJA

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania GKB.IN.340-15/RB/ 10 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn:

Przebudowa stadionu gminnego w Wydminach

Zamawiający informuje, że od wykonawców wpłynęły pytania w powyższej sprawie na które na mocy art. 38 ust. 1 i 2 Pzp udziela się odpowiedzi:

Treść pytań:

- W przedmiarach robót brak jest pozycji dotyczących:

- budowy trybun,

- wykonania nawierzchni z kostki betonowej,

- robót wykończeniowych wiat dla zawodników i personelu medycznego,

- wykonania kanalizacji sanitarnej ( odprowadzenie ścieków ),

Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

W dokumentacji brak jest rysunków z zestawieniem ilości projektowanego ogrodzenia i piłko chwytów. Proszę o przesłanie brakujacych  rysunków lub potwierdzenie czy ilość ogrodzeń i piłko chwytów w przedmiarach jest prawidłowa?

Wyjaśnienie:

W dniu dzisiejszym na naszej stronie internetowej została przedstawiona brakująca strona przedmiaru, uwzględniająca w/w roboty. Ilości ogrodzeń i piłkochwytów jest prawidłowa.