Wydminy, dnia 19.08.2010r.

Zamawiający:

Gmina Wydminy

ul. Grunwaldzka 74

11-510 Wydminy

Uczestnicy postępowania:

INFORMACJA

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania GKB.IN.340-15/RB/ 10 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn:

Przebudowa stadionu gminnego w Wydminach

Zamawiający informuje, że od wykonawców wpłynęły pytania w powyższej sprawie na które na mocy art. 38 ust. 1 i 2 Pzp udziela się odpowiedzi:

Treść pytań:

Zamawiający w dokumentacji technicznej dotyczącej ww zadania w pkcie 12.11. “Oświetlenie stadionu” pisze: “ Oświetlenie płyty stadionu za pomocą 4 lamp ustawionych w narożach stadionu. Lokalizacja pozostałych lamp oświetleniowych według projektu zagospodarowania terenu oraz projekty technicznego instalacji elektrycznych. Zasilanie stadionu w energię elektryczną za pomocą tablicy zasilającej z pomiarem: moc – 10kW”. Proszę o wyjaśnienie jakie wymagania stawia Zamawiający odnośnie wymienionych wyżej lamp. Chodzi o rodzaj, moc, dokładną ilość na słupie, oraz o określenie typu i wysokości słupa na jakiej mają być one zawieszone.

Wyjaśnienie:

Ilość słupów i lamp ma być zgodna z przedmiarem: Ilość słupów 8szt  po 9m wys. typu SEXTANT P ( 6szt z pojedynczymi wysięgnikami, 2szt z podwójnymi),  projektory T-AL/1,0m+2xMPV506 A/59 i T-AL/1,5m+3xMPV506 A/59. Na planie omyłkowo nie dorysowano słupa za trybunami.