Wydminy, dnia 19.08.2010r.

Zamawiający:

Gmina Wydminy

ul. Grunwaldzka 74

11-510 Wydminy

Uczestnicy postępowania:

INFORMACJA

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania GKB.IN.340-15/RB/ 10 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn:

Przebudowa stadionu gminnego w Wydminach

Zamawiający informuje, że od wykonawców wpłynęły pytania w powyższej sprawie na które na mocy art. 38 ust. 1 i 2 Pzp udziela się odpowiedzi:

Treść pytań:

Zamawiający podaje w opisie technicznym natryskową technologię wykonania nawierzchni poliuretanowej, podając jednocześnie nieprawidłowe dla tej technologii grubości poszczególnych warstw (8 mm dla warstw SBR oraz 5 dla natryskowej warstwy EPDM).

Informuję, iż w technologii natryskowej wykonuje się warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3 mm.

Proszę o wprowadzenie stosownych zmian.

Wyjaśnienie:

W opisie technicznym projektu nastąpił błąd, nawierzchnię poliuretanową należy wykonać w technologii natryskowej o grubości warstwy 10-11 mm z granulatu SBR, a następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3 mm.