Wydminy, dnia 15.10.2010r.

Zamawiający:

Gmina Wydminy

ul. Grunwaldzka 74

11-510 Wydminy

Uczestnicy postępowania:

INFORMACJA

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania GKB.IN.340-21/RB/ 10 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn:

Przebudowa stadionu gminnego w Wydminach

Zamawiający informuje, że od wykonawców wpłynęły pytania w powyższej sprawie na które na mocy art. 38 ust. 1 i 2 Pzp udziela się odpowiedzi:

Treść pytań:

1. Proszę o jednoznaczne określenie technologii układania nawierzchni poliuretanowej na bieżni,- natrysk czy dwuwarstwowa?.

Wyjaśnienie:

W opisie technicznym projektu nastąpił błąd, nawierzchnię poliuretanową należy wykonać w technologii natryskowej o grubości warstwy 10-11 mm z granulatu SBR, a następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3 mm

2. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli poszczególne elementy takie jak bieżnia, boisko trawiaste i trybuna wykonane zostały w ramach trzech odrębnych zadań,a zsumowana wartość tych elementów odpowiada wartości robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia?.

Wyjaśnienie:

Tak.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że pozycja nr 58 przedmiaru – kalkulacja własna : banery reklamowe na słupkach stalowych – 43,2mb należy rozumieć jako bariery stalowe z rur 2” ze stali nierdzewnej, w dwóch rzędach poziomych, ze słupkami co ok 3.0m do wysokości do 1,20m, posadowionych w gruncie na stopach fundamentowych betonowych

Ilość słupów i lamp ma być zgodna z przedmiarem: Ilość słupów 8szt  po 9m wys. typu SEXTANT P ( 6szt z pojedynczymi wysięgnikami, 2szt z podwójnymi),  projektory T-AL/1,0m+2xMPV506 A/59 i T-AL/1,5m+3xMPV506 A/59. Na planie omyłkowo nie dorysowano słupa za trybunami