III. Prace przeprowadzone na poszczególnych hydroforniach oraz na oczyszczalni ścieków

| Lp. | Nazwa | Prace remontowe, awarie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Hydrofornia Wydminy | 1. Montaż nowego pływaka w zbiorniku wyrównawczym na SUW-ie. 2. Usuwanie przecieku na ul. Składowej – wynajęcie koparki. 3. Usuwanie przecieku przy zasuwie na ul. Suwalskiej. 4. Usuwanie przyłącza w Mazuchówce – wynajęcie koparki. 5. Wymiana hydrantu na wyspie w Wydminach. 6. Montaż nowej nawiertki przy sklepie w Mazuchówce. 7. Montaż nawiertki przy nowym przyłączu do świetlicy wiejskiej w Mazuchówce. 8. Naprawa hydrantu w Mazuchówce. 9. Wymiana sztycy przy nawiertce w Siedliskach – wynajęcie koparki. 10. Wymiana hydrantu i nawiertki w Sucholaskach – wynajęcie koparki. 11. Usuwanie awarii przyłącza na ul. Grunwaldzkiej – wynajęcie koparki i samochodu ciężarowego. 12. Wykonanie nowych przyłączy wodociągowych na ul. Leśnej 2 i 4 – wynajęcie koparki. 13. Prace na sieci wodociągowej na ul. Leśnej – likwidowanie nielegalnych przyłączy- wynajęcie koparki. 14. Zamontowano wodomierz główny w budynku na ul. Leśnej 2, wymieniono wodomierze na ul. Leśnej 4, wymieniono kilka wodomierzy w Siedliskach, Sucholaskach, na ul. Suwalskiej. 15. Usuwanie awarii na sieci wodociągowej k/ hydroforni – wynajęcie koparki. 16. Wymieniono gniazdo 32A i wtyczkę 32A, przyłącze do stołu wibracyjnego – usługa zawnętrzna. 17. Usuwanie awarii wodociągowej w miejscowości Dudka – wynajęcie koparki. 18. Naprawa hydrantów. 19. Wykonanie nowego przyłącza do budynku na ul. Szkolnej 3, montaż nowego wodomierza – wynajęcie koparki. 20. Usuwanie awarii przyłącza w miejscowości Siedliska – wynajęcie koparki. 21. Usuwanie awarii przyłącza w miejscowości Ernstowo – wynajęcie koparki. 22. Usuwanie awarii nawiertki w miejscowości Mazuchówka – wynajęcie koparki. |
| 2. | Hydrofornia Orłowo | 1. Usuwanie przecieku w miejscowości Grądzkie. 2. Usuwanie przecieku na terenie hydroforni. 3. Malowanie instalacji wodnej, hydroforów, odżelaziaczy, odmanganiaczy na Stacji Uzdatniania Wody . 4. Usuwanie przecieku na terenie hydroforni – wynajęcie koparki. 5. Czyszczenie odstojników wód popłucznych przy użyciu wozu asenizacyjnego. 6. Usuwanie przecieku w miejscowości Orłowo (4 razy) – wynajęcie koparki. 7. Wymiana przyłącza wody w miejscowości Orłowo – wynajęcie koparki. 8. Wymiana przyłącza wody w miejscowości Orłowo – wynajęcie koparki. 9. Czyszczenie odstojników wód popłucznych. 10. Odsiewanie trawy na terenie hydroforni. 11. Wymiana przyłącza wody w miejscowości Łękuk Mały – wynajęcie koparki. 12. Malowanie studni głębinowych. 13. Usuwanie przecieku w miejscowości Gawliki Wielkie (3 razy) – wynajęcie koparki. 14. Spawanie dennicy w odmanganiaczu. 15. Usuwanie przecieku w miejscowości Szczybały Orłowskie. |
| 3. | Hydrofornia Ranty | 1. Malowanie instalacji wodociągowej na SUW-ie, posadzki i ścian w budynku hydroforni oraz studni głębinowych. 2. Usuwanie przecieku (2 razy) w miejscowości Ranty – wynajęcie koparki. 3. Prace porządkowe wokół terenu hydroforni, koszenie traw. 4. Demontaż pompy głębinowej – wynajęcie dźwigu. 5. Naprawa pompy głębinowej. 6. Wymiana głowic zaworów 2” na stacji uzdatniania wody – 3szt. |
| 4. | Hydrofornia Pamry | 1. Wykonanie zasilania awaryjnego hydroforni – usługa zewnętrzna. 2. Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej w miejscowości Pamry– wynajęcie koparki. 3. Malowanie studni głębinowych. 4. Prace porządkowe wokół terenu hydroforni, koszenie traw. 5. Wymiana manometru na odmanganiaczu – 1szt. |
| 5. | Hydrofornia Biała Giżycka | 1. Malowanie instalacji wodociągowej na SUW-ie i studni głębinowych. 2. Wymiana zaworu przy hydroforze, wymiana zaworu powietrza do płukania. 3. Usuwanie przecieku koło hydroforni (2 razy) – wynajęcie koparki. 4. Usuwanie przecieku w miejscowości Biała Giżycka (2 razy) – wynajęcie koparki. 5. Usuwanie przecieku w miejscowości Pańska Wola – wynajęcie koparki. 6. Usuwanie przecieku w miejscowości Hejbuty – wynajęcie koparki. 7. Remont jednego filtra na SUW-ie (odżelaziacz), wymiana żwirów filtracyjnych, wymiana głowicy i rusztu napowietrzającego – usługa zewnętrzna. 8. Prace porządkowe wokół hydroforni, koszenie traw. 9. Wymiana zaworów powietrza 2” - 2 szt. 10. Wymiana pompy głębinowej – wynajęcie dźwigu. 11. Wymiana manometrów na zbiornikach – 11 szt. (manometry zdemontowano z hydroforni w Wydminach). 12. Usuwanie przecieku sieci wodociągowej – wynajęcie koparki. |
| 6. | Hydrofornia Gawliki Małe | 1. Malowanie instalacji wodociągowej na SUW-ie, malowanie studni głębinowych. 2. Wymiana wodomierza głównego w studni głębinowej oraz wodomierza głównego na hydroforni (wyjście wody na Gawliki Małe). 3. Prace porządkowe wokół terenu hydroforni, koszenie traw. 4. Wymiana głowicy w układzie powietrznym. 5. Usuwanie przecieku w miejscowości Gawliki Małe – wynajęcie koparki. 6. Usuwanie przecieku oraz wymiana przyłącza w miejscowości Gawliki Małe – wynajęcie koparki. 7. Przegląd instalacji elektrycznej na stacji uzdatniania wody, wymiana przełącznika oraz podstawy bezpieczników – usługa zewnętrzna. 8. Czyszczenie zbiornika wyrównawczego. 9. Wymiana zasuwy na stacji uzdatniania wody. 10. Wymiana rur kanalizacyjnych do odprowadzania wód popłucznych z hali. |
| 7. | Oczyszczalnia ścieków | 1. Zakup i wymiana taśmy filtracyjnej, wymiana łożysk flokulatora oraz naprawa siłownika w stacji odwadniania osadu E.M.O. 2. Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej na ul. Suwalskiej, ul. Konopnickiej, ul. Osiedlowej, ul. Słowiczej, ul. Słowackiego, ul. Kajki, ul. Mickiewicza, ul. Sienkiewicza przy użyciu WUKO. 3. Czyszczenie kanalizacji na ul. Grunwaldzkiej, ul. Suwalskiej, ul. Składowej, ul. Dworcowej, ul. Prusa, ul. Smętnej, ul. Szkolnej i ul. Kajki przy użyciu WUKO. 4. Usuwanie awarii przepompowni k/ byłego przedszkola – wynajęto wóz asenizacyjny z PUKR w Miłkach. 5. Wymiana zaworów kulowych w budynku prasy. 6. Wymiana filtrów powietrza w dmuchawach napowietrzających. 7. Naprawa pompy zatapialnej z przepompowni P7. 8. Czyszczenie kanalizacji przy użyciu WUKO – cały odcinek do przepompowni P3. 9. Wymiana zabezpieczenia termicznego przy jednej z pomp na przepompowni P3 i P6 – usługa zewnętrzna. 10. Naprawa dozownika POLYBLEND przez serwis E.M.O. 11. Remont dmuchawy napowietrzającej – usługa zewnętrzna, wymiana pasków klinowych. 12. Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej przy użyciu WUKO na ul Szkolnej. 13. Wymieniono oba pływaki na przepompowni P2 – usługa zewnętrzna. 14. Wymieniono łożyska w silniku SIEMIENS. 15. Pomalowano wszystkie zasuwy na terenie oczyszczalni, pomosty na bloku biologicznym, przykrycie koryt w budynku kraty, włazy na studni rozprężnej, zbiorniku wyrównawczym, punkcie zlewnym i pompowni P8, drzwi w budynku kraty, ściany wewnątrz budynku socjalnego oraz instalację wodną i instalację doprowadzającą osad do prasy filtracyjnej E.M.O w budynku prasy. 16. Prace porządkowe na terenie oczyszczalni ścieków – koszenie traw, usuwanie chwastów przy użyciu środka chwastobójczego, koszenie traw na przepompowniach ścieków. 17. Naprawa 2 studni kanalizacyjnych k/Viktorii oraz 1 na ul. Spadowej – wynajęcie koparki. 18. Montaż stycznika przy pompie do piasku – usługa zewnętrzna. 19. Remont pompy z przepompowni P5 – usługa zewnętrzna. 20. Czyszczenie przepompowni lokalnych – wynajęto wóz asenizacyjny z PUKR w Miłkach. 21. Zakup pompy do przepompowni lokalnej. 22. Wymieniono przewietrznik w silniku SIEMENS. 23. Zakupiono nowe urządzenie dozujące polielektrolit. 24. Remont instalacji elektrycznej na jednej z lokalnych przepompowni – usługa zewnętrzna. 25. Wymiana łożysk w obu silnikach zgarniaczy. 26. Wymiana dolnych elementów zgarniacza Z2. 27. Wymiana stycznika w jednej z pomp na przepompowni P2 – usługa zewnętrzna. 28. Remont pompy z przepompowni P3 – usługa zewnętrzna. 29. Usuwanie awarii w szafie elektrycznej na przepompowni P3 – usługa zewnętrzna. |