Sprawozdanie z wykonania zadań komunalnych

w pierwszym półroczu 2011r.

I. Cmentarze komunalne

1. Cmentarz komunalny ul. Ełcka

- porządkowanie terenu cmentarza

- koszenie trawników przyległych do cmentarza

- remont - malowanie kaplicy cmentarnej

- przerobienie zjazdu dla osób niepełnosprawnych

- usuwanie wiatrołomów

Ilość pochówków :26

2. Cmentarz komunalny ul. Kajki

- prace porządkowe - koszenie trawy

- oczyszczanie terenu cmentarza z samosiewów, krzaków

Ilość pochówków :12

II. Gospodarka śmieciowa

1. Prace wykonane na składowisku:

a) prace porządkowe – zbieranie rozwianych frakcji dookoła wysypiska.

b) przedrekultywacyjne formowanie czaszy.

2. W ramach rekultywacji przyjęto na wysypisko w Wydminach 5,0 m3 gruzu z rozbiórek                  i remontów oraz 172,8 Mg osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków w Wydminach (metoda odzysku odpadów w procesie R 14 - Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów               w całości lub części).

3.  Przekazano 488,9 Mg odpadów komunalnych stałych zebranych z terenu gminy Wydminy na składowisko odpadów w Świdrach, 5,0 Mg skratek i 2,4 Mg piasku z oczyszczalni ścieków.

4. W okresie od 01.01.2011r. do 30. 06.2011r. zebrano 0,50 Mg opakowań plastikowych typu PET i 11,00 Mg szkła opakowaniowego.

5. Do dnia 30.06.2010r. osiągnięto poziom 95,8% zawartych umów o odbiór stałych odpadów komunalnych z właścicielami posesji  i instytucjami użyteczności publicznej na terenie gminy Wydminy.

6. Na dzień 30.06.2011r.  zostało rozwiązanych lub wygasło 5 umów o odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych stałych z powodu:

a)  śmierci właścicieli posesji,

b) sprzedaży lub najmu posesji,

c) zmiany miejsca zamieszkania,

d) przepisania posesji na innego członka rodziny.

7. Zgodnie z Decyzją Zastępczą Wójta odbierane są odpady komunalne stałe z 68 posesji.

III. Utrzymanie czystości na terenie miejscowości Wydminy

1. Codzienne obmiatanie chodników.

2. W okresie zimowym usuwanie śniegu z chodników oraz zabezpieczanie ich przed oblodzeniem.

3. Wykaszanie trawników na terenie miejscowości.

4. Przycinanie żywopłotów.

5. Nasadzenia kwiatów na rabatach oraz utrzymanie ich w stanie niezachwaszczonym.

6. Utrzymanie czystości na terenie targowiska gminnego.

7. Obkaszanie ścieżki wokół jeziora.

8. Usuwanie przerastającej trawy z chodników.

9. Wykaszanie poboczy na chodniku do Mazuchówki.

10. Usuwanie dzikich zadrzewień – ul. XX-lecia PRL.

IV. Dostarczanie wody i odbiór nieczystości płynnych.

Pobór i sprzedaż wody w poszczególnych hydroforniach oraz na oczyszczalni ścieków

I półrocze 2011 rok

| Hydrofornia | Woda na wyjściu z hydroforni [m3] | Sprzedaż wody [m3] | Woda zużyta na cele technologiczne, straty wody w sieci [m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Biała Giżycka | 13640 | 5606 | 200 |
| Orłowo | 28950 | 19163 | 540 |
| Pamry | 6277 | 4749 | - |
| Ranty | 1432 | 932 | - |
| Wydminy | 91240 | 44278 | 3911 |
| Gawliki Małe | 2239 | 1524 | - |
| Szczepanki | - | 2002 | - |
| Siedliska | - | 4198 | - |
| Oczyszczalnia ścieków | 3911 | - | - |

#### Prace przeprowadzone na poszczególnych hydroforniach oraz na oczyszczalni ścieków

I półrocze 2011 roku

| Lp. | Nazwa | Prace remontowe, awarie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Hydrofornia Wydminy | Wymiana hydrantu w miejscowości Siedliska – wynajęcie koparki. Usuwanie przecieku na ul. Dworcowej – wynajęcie koparki. Naprawa nawiertki na ul. Osiedlowej. Usuwanie awarii nawiertki w miejscowości Mazuchówka – wynajęcie koparki. Wymiana wodomierza na ul. Dworcowej (Dawny FWP). Wymiana wodomierza na ul. Składowej 7. Wymiana wodomierza na ul. Dworcowej 5. |
| 2. | Hydrofornia Orłowo | Wymiana rur wodociągowych na hydroforni. Usuwanie awarii elektrycznej na SUW-ie (usługa zewnętrzna). Wymiana zasuwy na SUW-ie. Usuwanie przecieku w miejscowości Gawliki Wielkie – wynajęcie koparki. Wymiana pompy w studni głębinowej na SUW-ie. Usuwanie przecieku w miejscowości Orłowo, wymiana nawiertki – wynajęcie koparki. |
| 3. | Hydrofornia Ranty | Koszenie terenu przyległego do hydroforni przy użyciu kosy spalinowej. Montaż pompy głębinowej – wynajęcie dźwigu. Naprawa zaworu głównego Ranty 1/1. |
| 4. | Hydrofornia Pamry | Wymiana rur wskaźnikowych w hydroforze. Naprawa zasuw na SUW-ie. Demontaż pompy głębinowej – wynajęcie dźwigu. Remont pompy głębinowej. Montaż pompy głębinowej po naprawie – wynajęcie dźwigu. Wymiana zaworu kulowego na rurze od pompy. Naprawa systemu napowietrzania przy dwóch filtrach. Naprawa systemu płukania dolnego przy dwóch filtrach. Koszenie terenu przyległego do hydroforni przy użyciu kosy spalinowej. |
| 5. | Hydrofornia Biała Giżycka | Wymiana 2 zaworów kulowych w zbiornikach odżelaziaczy. Usuwanie awarii sieci wodociągowej w miejscowości Hejbuty – wynajęcie koparki. Wymiana zaworu zwrotnego na SUW-ie. Wymiana przekaźnika na SUW-ie. Koszenie terenu przyległego do hydroforni przy użyciu kosy spalinowej. |
| 6. | Hydrofornia Gawliki Małe | Koszenie terenu przyległego do hydroforni przy użyciu kosy spalinowej. Betonowanie kanału wód popłucznych. |
| 7. | Oczyszczalnia ścieków | Wymiana pasków klinowych w dmuchawie D1. Usuwanie awarii kanalizacji przy użyciu WUKO na ul. Szkolnej. Przegląd oraz wymiana wentylatorów w obu falownikach. Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej przy użyciu WUKO – Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Składowa. Wymiana filtra powietrza w dmuchawie D1. Wymiana czujnika w przepompowni P2 – usługa zewnętrzna. Wymiana zaworów kulowych przy instalacji dozującej polielektrolit. Wymiana łożysk oraz przewietrznika w silniku SIEMENS. Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej przy użyciu WUKO na ul. Osiedlowej i ul. Słowackiego. Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej przy użyciu WUKO na ul. Składowej. Zakupiono i zamontowano nową pompę na przepompowni P6 firmy METALCHEM. Remont wirnika pompy z przepompowni P5. Remont pompy z pompowni osadu P7. Czyszczenie kanalizacji przy użyciu WUKO na ul. Grunwaldzkiej. Wymiana czujnika w przepompowni PL-5 – usługa zewnętrzna. Uszczelnianie studni kanalizacyjnej na Spółdzielni Mieszkaniowej. Wykonano zabezpieczenie drzwi w budynku prasy przed samoczynnym zamykaniem się. Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej przy użyciu WUKO na ul. Składowej i ul. Suwalskiej, wizualizacja odcinka za Barem KUBA przy użyciu kamery. Zakupiono i zamontowano nowy silnik Siemens przy dmuchawie D3. Wymiana pływaka sterującego w zbiorniku wyrównawczym przy pompie P2 – usługa zewnętrzna. Koszenie trawy na terenie oczyszczalni oraz na wszystkich przepompowniach ścieków. |