Wydminy, dnia 7 kwietnia 2020 r.

KK.0050.9.2020

Informacja o jakości wody

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. - Dz. U. 2019 r. poz. 1437 ze zm.) Wójt Gminy Wydminy informuje o jakości wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku

stwierdza, iż woda pobrana z wodociągu publicznego Wydminy

jest przydatna do spożycia.

Woda w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w zał. Nr 1A i 1C (tab. 1) oraz organoleptycznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku 1C (tab. 2) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Informacja sporządzona została na podstawie oceny jakości wody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku znak: HK.4020.5.5.2020.SK z dnia 13.03.2020 r. (wpłynęła do tut. urzędu w dniu 19.03.2020 r.).

z up. Wójta Gminy

(-) Andrzej Cieśluk

Zastępca Wójta