Wydminy, dnia 9 kwietnia 2021 r.

KK.0050.3.2021

Informacja o jakości wody

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. - Dz. U. 2020 r. poz. 2028 ze zm.) Wójt Gminy Wydminy informuje o jakości wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku

stwierdza, iż woda pobrana z wodociągu publicznego Wydminy

jest przydatna do spożycia.

Woda w zakresie badanych parametrów fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w zał. Nr 1A, 1B i 1C i 1D rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Informacja sporządzona została na podstawie oceny jakości wody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku.

Wójt Gminy Wydminy

(-) Radosław Król