# Załącznik do rozliczenia

# Sprawozdanie dotyczące prac wykonanych w poszczególnych

# działach zakładu w 2008 roku.

I. Gospodarka odpadami

1. Prace wykonane na składowisku:

a) prace porządkowe – zbieranie rozwianych frakcji dookoła wysypiska.

b) rekultywacja wysypiska – częściowo przeprowadzono I etap rekultywacji technicznej, tj. część wysypiska pokryto warstwą podglebia.

2. Ze względu na ograniczenia finansowe wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Giżycku z wnioskiem o zmianę decyzji w zakresie harmonogramu działań związanych z rekultywacją techniczną i biologiczną składowiska odpadów w Wydminach.

3. W dniu 05.09.2008r. otrzymano zgodę Starosty Powiatowego w Giżycku na wydłużenie terminów wykonania rekultywacji składowiska odpadów w Wydminach.

4. Dnia 23.01.2008r. zawarto umowę z Amest Kętrzyn Sp. z o.o. na utylizację odpadów komunalnych stałych  zebranych z terenu gminy Wydminy na składowisku w Mażanach.

5.  Przekazano 832,72 Mg odpadów komunalnych stałych zebranych z terenu gminy Wydminy oraz 10,4 Mg osadów ściekowych (wyprodukowano 95,9 Mg), 5,2 Mg skratek i 9,5 Mg piasku z oczyszczalni ścieku w Wydminach na składowisko odpadów w Mażanach.

6. Dnia 02.06.2008r. zawarto umowę z Recykling Centrum Sp. z o.o. w Jarosławiu na odbiór stłuczki szklanej. Ze względu na zbyt wielką odległość między Jarosławiem a Wydminami nawiązano kontakt z firmą recyklingową z Olsztyna.

7. W IV kw. 2008r. przekazano do recyklingu 38,63 Mg stłuczki szklanej firmie Krynicki Recykling S.A. w Olsztynie.

8. Przeprowadzono akcję zbiórki zużytych baterii w ZSO w Wydminach. Zakład koordynował współpracę w/w szkoły z Organizacją Odzysku S.A. “Reba”. W sumie szkoła przekazała do odzysku 739,5 kg. baterii zebranych przez uczniów. Szkoła za uzyskane punkty otrzymała 2 drukarki i zestaw do demonstracji energii słonecznej.

9. W dniu 01.08.2008r. zawarto umowę z Zakładem Przetwarzania Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Mega Service Recycling Sp. z o.o. w Bielsku- Białej. Od 18.08.2008r. do 22.08.2008r. z terenu gminy zebrano 22,37 Mg  zużytego sprzętu RTV i AGD:

- 7,243 Mg urządzenia zawierające freony,

- 3,180 Mg urządzenia nie zawierające niebezpiecznych elementów,

- 11,947 Mg urządzenia zawierające niebezpieczne elementy.

10. Do dnia 31.12.2008r. uzyskano poziom 91,6% wszystkich zawartych umów o odbiór stałych odpadów komunalnych z właścicielami posesji i instytucjami użyteczności publicznej na terenie gminy Wydminy.

9. Na dzień 31.12.2008r.  wygasło lub rozwiązano 56 umów o odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych stałych z powodu:

a) zawartych umów okresowo  lub sezonowo,

b) śmierci właścicieli posesji,

c) sprzedarzy lub wydzierżawienia posesji,

d) przepisania posesji na zstępnych (np: syna, córkę),

e) braku zapłaty za 3 miesięczne wykonywane usługi odbioru odpadów. Zgodnie z § 7 pkt 2 umowy o wykonanie usługi odbioru niesegregowanych i segregowanych odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, brak zapłaty w terminie lub w pełnej wysokości opłaty za wykonaną usługę uprawnia Zleceniobiorcę do wstrzymania wywozu odpadów oraz rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

# II.Cmentarze komunalne

# Cmentarz komunalny ul. Kajki

- prace porządkowe koszenie trawy

- oczyszczenie terenu cmentarza z samosiewów, krzaków

- przygotowanie kwatery pod pochówki

Ilość pochówków: 26

# Cmentarz komunalny ul. Ełcka

- porządkowanie terenu cmentarza

- koszenie trawników przyległych do cmentarza

- oczyszczenie terenu cmentarza z samosiewów, krzaków, i suchych drzew, usunięcie korzeni i pni

Ilość pochówków: 24

III. Administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi.

- Na dzień 31.12.2008 r. w administracji mieliśmy 23 wspólnoty mieszkaniowe.

- Oprócz administrowania świadczymy dodatkowe usługi wspólnotom tj. sprzątanie klatek schodowych, oczyszczanie chodników przy posesjach, drobne prace remontowe oraz usługi c.o.

- Na koniec roku w administrowanych wspólnotach pozostało łącznie 36 lokali komunalnych, za które odprowadzamy zaliczki na koszty eksploatacji i fundusz remontowy na rachunki wspólnot mieszkaniowych.

#### IV.Prace przeprowadzone na poszczególnych hydroforniach oraz na oczyszczalni ścieków

| Lp. | Nazwa | Prace remontowe, awarie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Hydrofornia Wydminy | 25.01.2008r.Awaria przyłącza na ul . Suwalskiej(materiały :śrubunek 1 ”-1 szt.)-wynajęcie koparki. 29.01.2008r. Wymiana wodomierzy(¾-2 szt.) na posesjach w miejscowości Mazuchówka oraz na ul. 40-Lecia PRL w miejscowości Wydminy. 31.01.2008r. Wymiana zasuwy na hydroforni ( materiały: tarcza125-2szt., śruba Ø16-8szt.+nakrętki, śruba Ø14-8szt.+ nakrętki, uszczelka Ø160-2szt.,zasuwaØ 160-1szt). 05.02.2008r Awaria przyłącza w miejscowości Wydminy (materiały: sznurek łojowy-1m, ołów-1 kg, sztyca-1 szt). 12.02.2008r. Wymiana wodomierza na posesji w miejscowości Wydminy (materiały: wodomierz½-1szt., uszczelki-2szt). 28.02.2008r.Czyszczenie odstojników . 31.03.2008r. Awaria przyłącza w miejscowości Siedliska (materiały: zawór 1”-1szt.,zawór¾-1szt., kolano 1”-1szt., kolano ¾-1szt., nypel ¾-1szt., nypel 1”-1szt., mufa ¾-1szt., rura ¾-1,5m. 17.04.2008r. Podnoszenie hydrantów w miejscowości Wydminy (materiały: kruciec Ø80 1m-2szt., uszczelka Ø80-4szt., śrubaØ16-10szt., nakrętka Ø16-16szt., sztyca-2szt., rura Ø100PCV-2szt. 1m – wynajęcie koparki. 24.04.2008r. Wymiana głowicy zaworu 1”-1szt. 14.05.2008r. Wymiana przyłącza na posesji w miejscowości Mazuchówka (materiały: nawiertkaØ110-1szt., sztyca-1szt., rura PE Ø40-3m, złączka PE Ø40-3szt., kolano PE Ø40-1szt., kolano 1”-1szt., nypel 1”-2 szt., zawór 1” – 1 szt., redukcja 1”¾ - 1 szt., mufa 1” – wynajęcie koparki. 24.05.2008r. Wymiana wyłącznika ciśnieniowego LC-2 –1szt. – usługa zewnętrzna. 28.05.2008r. Wstawienie zasuwy na działce za remizą strażacką (materiały: zasuwa Ø32-1szt., sztyca-1szt., redukcja 32/25-2szt., nypel 1”- 1szt.) 30.05.2008r. Awaria przyłącza na posesji w miejscowości Sucholaski (materiały: dwuzłączka PE Ø40-2szt., przewód Ø40-2m.) 30.05.2008r. Awaria wodociągu Sołtmany (materiały: nasówka Ø90-1szt., uszczelka Ø90-2szt.) 24.06.2008r. Awaria wodociągu na posesji w miejscowości Mazuchówka (matetriały: nasówka Ø90-1szt., uszczelka Ø90-2szt.) Naprawa uszkodzonego transformatora – zasilanie hydroforni przy użyciu agregatu prądotwórczego. 24.06.2008r. usuwanie przecieku w miejscowości Mazuchówka – wynajęcie koparki. 08.07.2008r. naprawa chloratora. Naprawa pompy poziomej – usługa zewnętrzna. 11.07.2008r. wymiana zaworu zwrotnego na hydroforni. 17.07.2008r. usuwanie przecieku w miejscowości Siemionki – wynajęcie koparki. 12.08.2008r. usuwanie awarii przyłącza wodociągowego w remizie. 30.09.2008r. montaż hydrantów w miejscowości Dudka oraz Wydminy – wynajęcie koparki. 07.11.2008r. usuwanie przecieku na ul. Suwalskiej – wynajęcie koparki. 08.11.2008r. usuwanie przecieku w miejscowości Siedliska– wynajęcie koparki. 28.11.2008r. przebudowa przyłącza wodociągowego w Urzędzie Gminy. Pokrycie dachu budynku hydroforni papą. Malowanie ścian oraz sufitu w budynku hydroforni. |
| 2. | Hydrofornia Orłowo | 1. 14.01.2008r. Wymiana zaworu głównego.( Gajerowskie). 2. 12.02.2008r. Malowanie urządzeń sanitarnych-hydrofornia Orłowo. 3. 25.03.2008r. Wymiana zaworu wodnego( Grądzkie). 4. 15.04.2008r. Usuwanie przecieku w miejscowości Orłowo(Wynajęcie koparki). 5. 02.05.2008r. Wymiana głównego zaworu wodnego(Grądzkie). 6. 21.05.2008r. Wymiana głównego zaworu wodnego w miejscowości Gawliki Wielkie. 7. 26.05.2008r. Wymiana silnika w pompie Grundfos.(wynajęcie dźwigu). 8. 18.06.2008r. Smołowanie i pokrywanie dachu papą na hydroforni w Orłowie). 9. 29.06.2008r. Przeciek w miejscowości Orłowo.(Wynajęcie koparki). 10. 15.07.2008r. demontaż pompy wodnej (wynajęcie dźwigu). 11. 29.07.2008r. usuwanie przecieku w miejscowości Gawliki Wielkie (wynajęcie koparki). 12. 01.08.2008r. usuwanie przecieku w miejscowości Gawliki Wielkie (wynajęcie koparki). 13. 04.08.2008r. usuwanie przecieku w miejscowości Orłowo (wynajęcie koparki). 14. 27.08.2008r. montaż pompy głębinowej (wynajęcie dźwigu). 03.09.2008r. wymiana przyłączy wodnych w miejscowości Orłowo. 08.09.2008r.usuwanie przecieku w miejscowości Gawliki Wielkie (wynajęcie koparki). 19.09.2008r. montaż pompy głębinowej (wynajęcie dźwigu), sprawdzenie pompy przez elektryka – usługa zewnętrzna. 22.09.2008r. wymiana przyłącza wodociągowego w miejscowości Orłowo. 03.10.2008r. wymiana pompy głębinowej (wynajęcie dźwigu oraz elektryka). 04.10.2008r. wymiana pompy głębinowe (wynajęcie dźwigu oraz elektryka). 25.11.2008r. wymiana pompy głębinowej (wynajęcie dźwigu oraz elektryka). Pokrycie dachu budynku hydroforni papą. Malowanie ścian, sufitu oraz podłogi. |
| 3. | Hydrofornia Ranty | Malowanie studni i instalacji wodnej Usuwanie przecieku w miejscowości Ranty - wynajęcie koparki Wymiana pompy głębinowej – wynajęcie dźwigu. Wykonanie instalacji do płukania odżelaziaczy i odmanganiaczy. Wymiana przyłączy wodociągowych (wynajęcie koparki). Wymiana przyłącza wodociągowego do bloku (wynajęcie koparki). Wymiana przyłącza wodociągowego (wynajęcie koparki). Sprawdzenie sprężarki przez elektryka – usługa zewnętrzna. |
| 4. | Hydrofornia Pamry | Malowanie studni oraz urządzeń wodnych. Wymiana przyłącza w miejscowości Talki. |
| 5. | Hydrofornia Biała Giżycka | 15.01.2008r. Usunięcie przecieku przy warsztacie - wynajęcie koparki. 2,3.02.2008r Przerwanie kabla zasilającego- zasilanie hydroforni przy użyciu agregatu . 8,9.03.2008r. Przerwanie wodociągu- praca agregatu przy usuwaniu awarii. 20,25,27.03.2008r. Usunięcie przecieku w miejscowości Zelki - wynajęcie koparki. Usuwanie 2 przecieków w miejscowości Pańska Wola przy użyciu koparki. Wymiana wodociągu w miejscowości Pańska Wola - wynajęcie koparki. Malowanie studni, instalacji wodnej i hydraulicznej. Montaż hydrantu na sieci wodociągowej- wynajęcie koparki. Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej w Białej Giżyckiej – wynajęcie koparki. Przebudowa sieci wodociągowej koło hydroforni – wynajęcie koparki. Wykonanie nowej instalacji do dozowania podchlorynu sodu. Demontaż pompy głębinowej – wynajęcie dźwigu. Wykonanie dodatkowej wentylacji grawitacyjnej w budynku hydroforni. Malowanie ścian oraz sufitu w budynku hydroforni. Sprawdzenie instalacji elektrycznej na hydroforni – usługa zewnętrzna. |
| 6. | Hydrofornia Gawliki Małe | Malowanie studni. Usuwanie przecieku sieci wodociągowej – wynajęcie koparki. Wymiana zaworów: 1 cal, 1¼, 2- calowy śrubunek 1¼ |
| 7. | Oczyszczalnia ścieków | 02.01.2008r. Czyszczenie kanalizacji przy użyciu WUKO. 12.01.2008r. Naprawa pompy ze zbiornika wyrównawczego. 15.01.2008r. Wymiana czujnika zaniku fazy – usługa zewnętrzna. 24.01.2008r. Wymiana czujnika zaniku fazy oraz zabezpieczenia termicznego w pompie P1 w zbiorniku wyrównawczym – usługa zewnętrzna. 05.02.2008r.Wymieniono filtr powietrza w dmuchawie D1. 08.02.2008r. Wymieniono oba pływaki oraz oba styczniki na przepompowni P3 – usługa zewnętrzna. 11.02.2008r. Przeprowadzono modernizację systemu sterowania na oczyszczalni ścieków – usługa zewnętrzna. 13.02.2008r. Wymiana dwóch czujników w prasie filtracyjnej. 29.02.2008r. Wymiana czujnika zaniku fazy na przepompowni P3 – usługa zewnętrzna. 06.03.2008r. Naprawa spalonej pompy z piaskownika. 17.03.2008r. Naprawa spalonej pompy ze zbiornika wyrównawczego. 02.04.2008r. Naprawa prasy – usługa zewnętrzna. 23.04.2008r. Czyszczenie kanalizacji przy użyciu WUKO. 26.04.2008r. Naprawa pompy ze zbiornika wyrównawczego (luz na wirniku). 28.04.2008r. Naprawa pompy z przepompowni P3 (luz na wirniku). 02.05.2008r. Remont zgarniacza (wymiana cięgien). 12.05.2008r. Naprawa i podnoszenie studzienek kanalizacyjnych. 19.05.2008r.Wymiana zabezpieczenia termicznego przy pompie P2 w zbiorniku wyrównawczym – usługa zewnętrzna. 20.05.2008r. Odmalowano pokrywy na pompowniach osadu, punkcie zlewnym, zbiorniku wyrównawczym, instalację wodno-osadową w bud. prasy, pokrycia koryt odpływowych w bud. kraty, drzwi zewnętrzne w bud prasy i kraty oraz w bud. socjalnym. 28.05.2008r. Naprawa studzienki kanalizacyjnej na ul. Suwalskiej i przepompowni P7. 18.06.2008r. Odmalowano barierki przy bloku biologicznym, osadnikach oraz przy zagęszczaczu osadu. 26.06.2008r. Czyszczenie kanalizacji przy użyciu WUKO. 30.06.2008r. Czyszczenie kanalizacji przy użyciu WUKO. 03.07.2008r. Pomalowano ściany wewnątrz budynku socjalnego, pomalowano drzwi wewnątrz budynku kraty. 05.07.2008r. zakupiono i wymieniono filtr wodny przy prasie filtracyjnej. 07.07.2008r. wymieniono czujnik zaniku fazy przy pompie P2 w zbiorniku wyrównawczym na terenie oczyszczalni. 08.07.2008r. naprawa uszkodzonej pompy z przepompowni P5. 14.07.2008r. przeprowadzono konserwację rozdzielni elektrycznej w budynku kraty – usługa zewnętrzna. 17.07.2008r. wymieniono filtry powietrza w obu dmuchawach. 23..07.2008r. wymiana zabezpieczenia termicznego w przepompowni P5. 23.07.2008r. czyszczenia kanalizacji przy użyciu WUKO na ul. Grunwaldzkiej 19. 07.08.2008r. czyszczenie kanalizacji przy użyciu WUKO pod ul. Suwalską. 08.08.2008r. naprawa pompy z przepompowni P6 (wymiana przewodu zasilającego). 09.08.2008r. wymiana zabezpieczenia termicznego w przepompowni P6. 08.09.2008r. naprawa pompy z przepompowni P2. 18.09.2008r. naprawa uszkodzonej pompy z przepompowni P9 (wymiana spodu pompy). 22.09.2008r. przegląd instalacji elektrycznej przy prasie E.M.O, wymiana zabezpieczenia termicznego przy mieszadle zatapialnym M2 na oczyszczalni ścieków – usługa zewnętrzna. 03.10.2008r. usprawniono system sterowania na oczyszczalni ścieków- – usługa zewnętrzna (wymiana sond tlenowych oraz przepływomierza). 13.10.2008r. naprawa pompy ze zbiornika wyrównawczego na oczyszczalni ścieków (wymiana uszkodzonego wirnika). 13.10.2008r. zakupiono i wymieniono uszkodzone łożyska przy rolce korekcyjnej w prasie E.M.O. 27.10.2008r. naprawiono uszkodzone studzienki kanalizacyjne na ul. Gizewiusza oraz 40-lecia. 05.11.2008r. przegląd kolektora kanalizacyjnego przy użyciu kamery na ul. Grunwaldzkiej 19. 06.11.2008r. wymiana przewietrznika w silniku Siemens. 07.11.2008r. czyszczenie kanalizacji przy użyciu WUKO na ul. Grunwaldzkiej 19 oraz pod ul. Suwalską, wizualizacja obu odcinków sieci kanalizacyjnej przy użyciu kamery. 18.11.2008r. ocieplono pomost zagęszczacza osadu. 22.11.2008r. wymiana czujnika zaniku fazy przy pompie P7 i mieszadle prętowym na oczyszczalni ścieków. 05.12.2008r. wymiana filtra powietrza przy dmuchawie D1 na oczyszczalni ścieków. 22.12.2008r. zabezpieczono uszkodzony kabel zasilający przy mieszadle zatapialnym na oczyszczalni ścieków – usługa zewnętrzna. |

1.Wymieniono 45 szt. wodomierzy.

2. Konserwacja hydrantów – montaż zabezpieczeń, malowanie.